Р Е Ш Е Н И Е № 203с/205с/209с/11

08 ноября 2011 года                                                                               г. Липецк

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе:

Председатель Комиссии:  Л.А. Черкашина —  заместитель руководителя;

Члены Комиссии: В.С. Грибанов, Ю.Т. Козлов

в присутствии представителей:

- ГУ «Липецкий областной краеведческий музей» — Плотников Р.В. (доверенность № б/н )

- ООО «Бранд-Хим» — Максимовой Е.М. (решение учредителя № 40 от 12.09.2011 г.)

  - ООО «ЧЕиС» — Целиковский А.А. (доверенность № 72 от 08.11.2011 г.)

  - ООО «Охранно-Пожарная Безопасность» — Рябкин П.Н. (генеральный директор)

рассмотрела жалобы ООО «Бранд-Хим», ООО «ЧеиС», ООО «Охранно-Пожарная Безопасность» на действия государственного заказчика  ГУ «Липецкий областной краеведческий музей» (государственный заказчик – ГУ «ЛОКМ») при размещении заказа путем проведения запроса котировок (извещение № 0346200012611000012) на выполнение работ (далее — запрос котировок)  по текущему ремонту автоматической системы пожарной сигнализации подвала и 1-го этажа здания ГУ «ЛОКМ».

У С Т А Н О В И Л А:

В адрес Липецкого УФАС России поступили жалобы ООО «Бранд-Хим», ООО «ЧеиС», ООО «Охранно-Пожарная Безопасность» на действия государственного заказчика  ГУ «Липецкий областной краеведческий музей» при размещении заказа путем проведения запроса котировок.

В адрес государственного заказчика, было направлено уведомление о содержании жалобы с информацией о месте и времени ее рассмотрения.

Извещение № 9 о проведении запроса котировок от 17.10.2011 г., размещено на официальном сайте госзакупок администрации Липецкой области admlr.lipetsk.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru.

ООО «Бранд-Хим» обжалует действия государственного заказчика по отклонению котировочной заявки решением единой комиссии (протокол № 8 от 28.10.2011 г.) на выполнение работ по текущему ремонту автоматической системы пожарной сигнализации подвала и первого этажа здания ГУ «ЛОКМ», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, 25. Котировочная заявка ООО «Бранд-Хим» была отклонена ввиду несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, а именно: в представленной котировочной заявке в п. 4 дана характеристика оборудования, не соответствующая паспорту производителя (извещение о проведении запроса котировок № 9 от 17.10.2011  г., п. 2). ООО «Бранд-Хим» считает, что поданная им котировочная заявка отклонена безосновательно, так как в извещении о проведении запроса котировок, отсутствуют слова «или эквивалент», что существенно нарушает п. 2 ст. 45 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о размещении заказа). Опираясь на вышесказанное, ООО «Бранд-Хим» считает, что предложенное оборудование полностью соответствует локальной смете (приложение № 2), ведомости объемов работ № 9 (приложение № 3), оборудованию, с приведенными в Приложении № 1 к приказу № 230 от 14.10.2011 г. техническими характеристиками,  прилагаемыми к извещению о проведении запроса котировок.

ООО «ЧеиС» также обжалует действия государственного заказчика. По решению единой комиссии их заявка была отклонена на основании несоответствия требованию, установленному в извещении о проведении запроса котировок, а именно: в предоставленной котировочной заявке в п. 4 дана характеристика оборудования, не соответствующая паспорту производителя. Таким образом п. 2  противоречит п. 1 извещения о проведении запроса котировок № 9 от 17.10.2011  г.  По мнению ООО «ЧеиС», отклонение котировочной заявки безосновательно, так как в извещении о проведении запроса котировок (№ 0346200012611000012) на выполнение работ по текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации подвала и 1-го этажа здания ГУ «ЛОКМ» отсутствуют слова «или эквивалент» на оборудование и материалы, что является нарушением п. 2 ст. 45 Закона о размещении заказа. То есть данный запрос котировок содержит указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, установленными на основании пункта 4 статьи 43 настоящего Федерального закона». На основании вышеизложенного, ООО «ЧЕиС» считает, что несоблюдение котировочной комиссией требований законодательства о размещении заказов повлекло за собой нарушение ч. 6 ст. 11 Закона о размещении заказа, а заявка, поданная обществом, полностью соответствовала извещению о проведении запроса котировок № 9 от 17.10.2011 г., размещенному на официальном сайте госзакупок.

ООО «Охранно-Пожарная Безопасность» тоже обжалует действия государственного заказчика, в части безосновательного отклонения котировочной заявки на выполнение работ по текущему ремонту автоматической системы пожарной сигнализации подвала и первого этажа здания ГУ «ЛОКМ». Котировочная заявка была отклонена на основании несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, а именно:

- в представленной котировочной заявке в п. 4 дана характеристика оборудования не соответствующая паспорту производителя (извещение о проведении запроса котировок № 9 от 17.10.2011 г., п. 2);

- в представленной котировочной заявке в п. 4 непонятно читается цена договора (199203(сто девяносто девять тысяч двести три) руб.2).

По мнению ООО «Охранно-Пожарная Безопасность», цена договора вполне читаема, описка в виде скобки не нарушает требования, установленные законодательством о размещении заказа. Относительно характеристики оборудования, все данные взяты из технических паспортов на оборудование заводов-изготовителей, в чем представитель ГУ «ЛОКМ» якобы убедился сам.

В письменных пояснениях, представленных ГУ «ЛОКМ» указано, что в извещении о проведении запроса котировок № 9 от 17.10.2011 г. прописаны параметры технических характеристик на оборудование, которое необходимо заменить в ходе ремонта. Параметры были прописаны в наибольшую или наименьшую стороны («не более» или «не менее»), где это возможно. В тоже время котировочная комиссия желала увидеть, какое и с какими параметрами оборудование конкретно намеревается поставить подрядчик. Согласно п. 2 извещения о запросе котировок № 9 от 17.10.2011 г., в котировочной заявке необходимо указывать точные параметры, характеристики оборудования согласно паспорта производителя. Параметры характеристики оборудования производителей взяты с оригиналов паспортов и из сети Интернет. Также представитель ГУ «ЛОКМ» просит обратить внимание на то, что в котировочной заявке ООО «Бранд-Хим» параметры технических характеристик скопированы полностью с извещения, а в котировочной заявке ООО «ЧЕиС» параметры технических характеристик на оборудование были прописаны все без исключения конкретными цифрами с извещения (без «не более» или «не менее»).

На основании вышесказанного, котировочная комиссия пришла к выводу, что ООО «Бранд-Хим» и ООО «ЧЕиС» не изучали паспорта производителей на данное оборудование, чем нарушили требование, изложенное в п. 2 извещения по запросу котировок и были отклонены на основании ч. 3 ст. 47 Закона о размещении заказа. Также котировочная комиссия сомневается в снижении цены контракта ООО «Бранд-Хим» на 45% и ООО «ЧЕиС» на 47%.

В ходе рассмотрения данных жалоб 08.11.2011 г. в 14:30 представитель ГУ «ЛОКМ» пояснил, что в котировочной заявке ООО «Охранно-Пожарная Безопасность» цена контракта имеет двоякое толкование из-за опечатки в цене договора (199203(сто девяносто девять тысяч двести три) руб.2).

Рассмотрев жалобы и приложенные к ним материалы, а также другие документы (копии), представленные государственным заказчиком, заявителями, выслушав пояснения государственного заказчика, заявителей, и проведя внеплановую проверку, Комиссия Липецкого УФАС России по рассмотрению жалоб установила следующее:

Извещение о проведении запроса котировок (извещение № 0346200012611000012) на право заключения государственного контракта по выполнению работ по текущему ремонту автоматической системы пожарной сигнализации подвала и первого этажа здания ГУ «ЛОКМ», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, 25 размещено на официальном сайте госзакупок администрации Липецкой области admlr.lipetsk.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru.

На заседании комиссии велась аудиозапись заседания.

Приказом директора ГУ «Липецкий областной краеведческий музей» № 230 от 14.10.2011 г. принято решение о размещении заказа путем проведения запроса котировок на выполнению работ по текущему ремонту автоматической системы пожарной сигнализации подвала и первого этажа здания ГУ «ЛОКМ», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, 25.

В соответствии с п. 3 ст. 44 Закона о размещении заказа, котировочная заявка должна содержать наименование и характеристики поставляемых товаров, цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми товарами.

На основании п. 2 ст. 45, извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные знаки. В случае, если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на товарные знаки товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в этом извещении также должно содержаться указание на товарный знак товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товару, происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств). Если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, установленными на основании части 4 статьи 43 Закона о размещении заказа.

Часть 4 статьи 43 Закона о размещении заказов предусматривает, что запрос котировок должен содержать: наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

В соответствии с п. 2 извещения  о проведени запроса котировок, в котировочной заявке участник должен указывать точные параметры оборудования согласно паспорта производителя. Пункты извещения 1, 5, 6, 7, 9 извещения о проведении запроса котировок не содержат указание эквивалентана возможность соответствия приборам с торговым наименованием, а именно: Приемно-Контрольный Пожарный ППКП 019-128-1 «Радуга-2А», Извещатель пожарный ручной оптико-электронный «ИПР 513-10», извещатель дымовой оптико-электронный «ИП 212-45», Извещатель тепловой оптико-электронный «ИП 103-5», Оповещатель звуковой «Гром-24». Характеристики оборудования, указанные в извещении соответствуют только указанным выше приборам. Следовательно, установление требований к товару по техническим характеристикам, указанным в извещении, не позволяет предложить эквивалент товара с более лучшими характеристиками. Наличие такого требования, как полагает Комиссия Липецкого УФАС, может привести к ущемлению прав неустановленного круга потенциальных участников размещения заказа, что в свою очередь может привести к ограничению количества участников размещения заказа.

В силу ч. 3 ст. 47 Закона о размещении заказов, котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

В соответствии с Протоколом № 8 рассмотрения и оценки котировочных заявок от 28.10.2011 г. на участие в запросе котировок было подано шесть котировочных заявок: ООО «Огнезащита», ООО «ЧЕиС», ООО «Охранно-Пожарная Безопасность», ООО «Бранд-Хим», ООО «Охрана-Спектр», ООО «Комплект-АЗС». Начальная цена контракта 358288 руб. 00 коп. Наименьшую цену предложило ООО «ЧЕиС» с ценой контракта 189000 руб. 00 коп. Победителем запроса котировок признано ООО «Огнезащита», предложившее цену контракта 347710 руб. 00 коп. Характеристики, указанные в заявке ООО «ЧЕиС» соответствуют характеристикам, указанным в извещении государственного заказчика ГУ «ЛОКМ». Отклонение котировочной заявки ООО «ЧЕиС» из-за несоответствия характеристик оборудования, указанных в п. 4, паспорту производителя необосновано.

Пунктом 2 ст. 47 установлено, что победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона о размещении заказов, участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Законом о размещении заказов и иными федеральными законами.

В заявке ООО «Охранно-Пожарная Безопасность» указана цена договора (199203(сто девяносто девять тысяч двести три) руб.2), которая имеет двоякий смысл ввиду описки в виде скобки. Относительно второго основания отклонения котировочной заявки ООО «Охранно-Пожарная Безопасность» в связи с двояким смыслом при указании цены контракта, Комиссия Липецкого УФАС России считает, что котировочная комиссия обосновано отклонила по данному основанию поскольку в соответствии с ч. 8 ст. 47 Закона о размещении заказа, контракт, заключенный по цене, предложенной победителем в котировочной заявке, а из данной заявки невозможно определить какая именно цена имеется ввиду.

Комиссия Липецкого УФАС России, при анализе заявок участников запроса котировок установила, что технические характеристики товаров предложенных ООО «Бранд-Хим», ООО «ЧЕиС» и ООО «Охранно-Пожарная Безопасность» соответствуют техническим характеристикам, указанным в извещении о проведении запроса котировок по текущему ремонту автоматической системы пожарной сигнализации подвала и первого этажа здания ГУ «ЛОКМ». Отклонение данных заявок котировочной комиссией необосновано.

Комиссия Липецкого УФАС России установила наличие признаков, нарушенния законодательства о размещении заказа в действиях государственного заказчика в лице ГУ «Липецкого областного краееведческого музея».

Руководствуясь ч. 6  статьи 60 ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд», Комиссия

Р Е Ш И Л А :

1. Признать жалобу ООО «Бранд-Хим» на действия государственного заказчика ГУ «Липецкий областной краеведческий музей» при размещении заказа путем проведения запроса котировок на выполнению работ по текущему ремонту автоматической системы пожарной сигнализации подвала и первого этажа здания ГУ «ЛОКМ» обоснованной.

2.   Признать жалобу ООО «ЧЕиС» на действия государственного заказчика ГУ «ЛОКМ» обоснованной.

3. Признать жалобу ООО «Охранно-Пожарная Безопасность» на действия государственного заказчика ГУ «ЛОКМ» частично обоснованной.

4. Признать нарушение ч. 2 ст. 45 в действиях государственного заказчика и ч. 3 ст. 47 в действиях котировочной комиссии.

5. Выдать предписание об устранении выявленных нарушений.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:                     ____________      Л.А. Черкашина

(подпись)

Члены Комиссии:                                 ____________       Ю.Т. Козлов

(подпись)

____________      В.С. Грибанов

(подпись)