РЕШЕНИЕ   № 215с/11

17 ноября 2011 года                                                                                            г. Липецк

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе:

Председатель Комиссии:  Л.А. Черкашина — заместитель руководителя управления;

Члены Комиссии: Ю.Т. Козлов, О.Н. Карих

в присутствии представителей:

- ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» - Никитиной И.Е. (доверенность б/н от 16.11.2011);

- ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» — Шелудько Д.А. (доверенность б/н от 16.11.2011);

рассмотрела жалобу ООО «Эндовидео группа» на действия единой комиссии государственного заказчика ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» (далее — государственный заказчик) при размещении государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку уретерореноскопа, его наладку, гарантийное обслуживание, обучение работе с ним (далее — открытый аукцион) (извещение № 0346200002811000355),

У С Т А Н О В И Л А:

В адрес Липецкого УФАС России 11.11.2011 поступила жалоба ООО «Эндовидео группа» на действия единой комиссии государственного заказчика при размещении заказа путем проведения открытого аукциона.

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и подана в срок, установленный частью 2 статьи 57 Закона о размещении заказов. В связи с этим жалоба была принята Липецким УФАС России к рассмотрению. В адрес государственного заказчика, заявителя были направлены уведомления о содержании жалобы с информацией о месте и времени ее рассмотрения.

Заявитель считает неправомерным решение единой комиссии об отклонении первой части аукционной заявки ООО «Эндовидео группа» по следующим основаниям. Согласно протокола рассмотрения заявок от 08.11.2011 заявителю отказано в связи с неуказанием конкретных показателей товара. По мнению ООО «Эндовидео группа» на электронной площадке имеется прикрепленный документ с качественными и количественными характеристиками предлагаемого к закупке товара (уретрореноскоп1.docx).

Государственный заказчик не согласился с доводами, изложенными в жалобе, и пояснил, что в своей предложении участник размещения заказа указал, что готов поставить товар не в соответствии с требованиями аукционной документации, а в соответствии с параметрами, указанными в таблице технических и функциональных характеристик. Далее участник размещения заказа по всем пунктам указал четкие технические характеристики, удаляя слова «не более» и «не менее», кроме принципиально важной позиции 2.3 — атравматической формы головки инструмента, что «головка инструмента должна иметь размеры...», а «не имеет размеры». Диапазон размеров сохранен. Фактически комиссия государственного заказчика посчитала, что участник размещения заказа декларирует только лишь возможность поставки оборудования требуемых размеров, а не четко утверждает, что поставляемое оборудование имеет размеры, необходимые заказчику.

Рассмотрев жалобу и приложенные к ней материалы, а также другие документы (копии), представленные уполномоченным органом, государственным заказчиком, выслушав пояснения уполномоченного органа, государственного заказчика и проведя внеплановую проверку, Комиссия Липецкого УФАС России по рассмотрению жалобы установила следующее.

Извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку уретерореноскопа, его наладку, гарантийное обслуживание, обучение работе с ним (извещение № 0346200002811000355) размещено на официальном сайте госзакупок РФ http://zakupki.gov.ru.

На заседании комиссии велась аудиозапись заседания.

Приказом главного врача ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» № 369 от 28.10.2011 принято решение о размещении заказов путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

В соответствии с Протоколом от 08.11.2011 № ОБ-2596-Уретеро-2 рассмотрения заявок, на участие в открытом аукционе было подано две аукционные заявки. Решением единой комиссии принято решение об отказе в допуске участнику размещения заказа, имеющему порядковый номер 1675280, в соответствии с ч.4 ст.41.9 Закона о размещении заказов, в связи с неуказанием конкретных показателей товара.

Согласно п.1 ч.4 ст.41.6 Закона о размещении заказов документация об аукционе должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

В п.14.1 документации об аукционе указаны требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), упаковке товара:

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.2. | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |
| 1.3. | Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации) на русском языке | Наличие |
| 1.4. | Ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.5. | Обучение специалистов - Не менее 5 человек | Наличие |
| 1.6. | Гарантия не менее 1 года | Наличие |
| 2. | Уретерореноскоп |  |
| 2.1. | Направление обзора, не менее 5 градусов | Наличие |
| 2.3. | Атравматичная форма головки инструмента должна иметь размеры- верхнее основание - 7,5-9,5 Шр; – нижнее основание - 9,8 -13,5 Шр | Наличие |
| 2.4. | Длина рабочей части уретерореноскопа, не менее 40 см | Наличие |
| 2.5. | Расположенный под углом окуляр | Наличие |
| 2.6. | Встроенный оптоволоконный световод | Наличие |
| 2.7. | Латеральный канал для промывания – не менее 2 шт | Наличие |
| 2.8. | Диаметр рабочего канала не менее 6 Шр для инструментов размером не более 5 Шр | Наличие |
| 2.9. | Сменный инструментальный порт с одним или двумя входами с самозакрывающейся уплотнительной системой | Наличие |
| 2.10. | С уретерореноскопом поставляются: |  |
|  | Одноканальный инструментальный порт – 1 шт | Наличие |
|  | Уплотнители - не менее 10 шт | Наличие |
|  | Корзина-решето для чистки, стерилизации и хранения уретерореноскопа – 1 шт | Наличие |
| 3. | Кран для точного дозирования – 1 шт | Наличие |
| 4. | Адаптер для чистки инструментальных портов – 1 шт | Наличие |
| 5. | Захватывающие щипцы для камней с 2-мя жесткими подвижными браншами, - диаметром не более 5 Шр, длиной не менее 60 см – 1 шт | Наличие |
| 6. | Автоклавируемые захватывающие щипцы для больших камней и фрагментов с 2-мя подвижными браншами, на дистальном конце бранш одинарные острые зубцы для захвата камней, - диаметром не более 5 Шр, длиной не менее 60 см – 1 шт | Наличие |

В соответствии с п.23 документации об аукционе установлено, что участник размещения заказа должен указать наименование товара, его конкретные показатели (функциональные  характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики), соответствующие значениям, установленным п. 14. настоящей документации. Все документы и сведения в составе заявки на участие в аукционе должны быть составлены на русском языке, быть полными, достоверными, не допускать возможность их двусмысленного толкования.

На рассмотрение жалобы государственным заказчиком были представлены первые части аукционных заявок обоих участников размещения заказа. При анализе первой части аукционной заявки с порядковым номером 1675280 (ООО «Эндовидео группа» Комиссия Липецкого УФАС установила следующее. При описании п.1.6 и п.2.3 таблицы технических и функциональных характеристик участник размещения заказа не указал конкретные показатели срока предоставления гарантии (не менее 1 года) и показатель атравматичной формы головки инструмента (форма должна иметь размеры), что является нарушением п.23 документации об аукционе.

Согласно ч.1 ст.41.9 Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные ч.4 ст.41.8 Закона о размещении заказов сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. Частью 4 ст.41.9 Закона о размещении заказов установлено, что участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных ч.4 ст.41.8 Закона о размещении заказов, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных ч.4 ст.41.8 Закона о размещении заказов, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Таким образом, действия единой комиссии государственного заказчика при отклонении первой части заявки ООО «Эндовидео группа» являются законными и обоснованными.

На основании вышеизложенного, Комиссия Липецкого УФАС приняла решение об отсутствии нарушений в действиях аукционной комиссии уполномоченного органа и государственного заказчика.

Руководствуясь ч. 6  статьи 60 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд», Комиссия

Р Е Ш И Л А :

1. Признать жалобу ООО «Эндовидео группа» на действия единой комиссии ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» при размещении государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку уретерореноскопа, его наладку, гарантийное обслуживание, обучение работе с ним (извещение № 0346200002811000355)   необоснованной.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:                                         ____________   Л.А. Черкашина

(подпись)

Члены Комиссии:

____________   Ю.Т. Козлов

(подпись)

____________  О.Н. Карих

(подпись)