РЕШЕНИЕ   № 224с/11

24 ноября 2011 года                                                                                            г. Липецк

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе:

Председатель Комиссии:  Л.А. Черкашина — заместитель руководителя управления;

Члены Комиссии: Ю.Т. Козлов, О.Н. Карих

в присутствии представителей:

- ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» - Мухортовой Н.С.(доверенность б/н от 16.11.2011);

- ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» - Ларина В.В.(доверенность б/н от 23.11.2011);

- ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» — Шелудько Д.А. (доверенность б/н от 23.11.2011);

- Управление по размещению госзаказа Липецкой области — Мячиной Т.Ф. (доверенность б/н от 24.11.2011);

- ООО «Медикал Трейдинг» - Макаровой О.В. (доверенность № 62 от 22.11.2011);

- ООО «Медикал Трейдинг» - Баранова М.С. (доверенность № 61 от 22.11.2011)

рассмотрела жалобу ООО «Медикал Трейдинг» на действия уполномоченного органа Управления по размещению госзаказа Липецкой области (далее — уполномоченный орган) при размещении государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку урологической системы для литотрипсии и эндоурологии, ее монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, обучение работе с ней (далее — открытый аукцион) (государственный заказчик — ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»),

У С Т А Н О В И Л А:

В адрес Липецкого УФАС России поступила жалоба ООО «Медикал Трейдинг» на действия уполномоченного органа при размещении заказа путем проведения открытого аукциона.

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и подана в срок, установленный частью 2 статьи 57 Закона о размещении заказов. В связи с этим жалоба была принята Липецким УФАС России к рассмотрению. В адрес уполномоченного органа, государственного заказчика, заявителя были направлены уведомления о содержании жалобы с информацией о месте и времени ее рассмотрения.

Представители заявителя пояснили следующее.

Документация об открытом аукционе в электронной форме (раздел 2.1) содержит параметры оборудования, которые в совокупности указывают на единственного производителя (Литотрипер модели «Gemini» производства Dornier MedTech) и влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа, что нарушает ч.3.1 ст.34 и ч.1 ст.41.6 Закона о размещении заказов, исключая из аукциона по формальным признакам оборудование производства других ведущих изготовителей литотриптеров, в частности компанией Siemens («Lithoskop»), Storz Medical («Modulith SLX-F2”), Richard Wolf Gmbh(«Piezolith 3000»).

Представители ООО «Медикал Трейдинг» полагают, что основными параметрами, ограничивающими потенциальных участников размещения заказа являются:

- Использование датчика в качестве диагностического (датчик вне источника ударной волны). Литотриптер Дорнье «Gemini» использует для ультразвукового наведения УЗИ-датчик, смонтированный на кронштейне вне источника ударной волны. Известные европейские литотриптеры Siemens («Lithoskop»), Storz Medical («Modulith SLX-F2”), Richard Wolf Gmbh(«Piezolith 3000») не имеют этого кронштейна вовсе. Ультразвуковой датчик в этих аппаратах монтируется в центр источника ударной волы, что обеспечивает самую высокую точность наведения, простоту позиционирования терапевтической головки без потери терапевтического фокуса, а также отсутствия воздействия ударных волн на УЗ-датчик и влияния его на качество ударной волны.

- Поперечное перемещение стола вдоль оси Y — не менее 280 мм. Поперечное перемещение столов упомянутых выше известных европейских литотриптеров составляет от 120 до 200 мм. У литотриптера Дорнье «Gemini» - 280 мм. У каждого литотриптера оно индивидуально и зависит от его конструкции.

- Вертикальное перемещение стола вдоль оси Z — не менее 350 мм. Вертикальное перемещение столов упомянутых выше известных европейских литотриптеров составляет от 200 до 340 мм. У литотриптера Дорнье «Gemini» - 350 мм. У каждого литотриптера оно индивидуально и зависит от его конструкции.

- Наклонное перемещение стола вдоль оси К — Тренделенбург — не менее ±15°. Для обеспечения наклонного перемещения стола требуется только наклон +15° или только наклон -15°.

- Рабочая станция (процессор  частотой не менее 3 ГГЦ, оперативная память объемом не менее 2 Гб, жесткий диск емкостью не менее 500 Гб, DVD-привод, поддерживающий работу с дисками форматов DVD±R, DVD±RW/RAM DL...). Упомянутые выше известные европейские литотриптеры имеют в своем составе рабочую станцию с другими значениями параметров процессоров, жесткого диска и приводов. Задачи, выполняемые рабочей станцией, ясно сформулированы в дальнейших требованиях технического задания касаемо сбора, архивации, получения, передачи и управления данными пациентов и изображениями, поэтому необходимо, чтобы рабочая станция выполняла дальнейшие требования технического  задания независимо от того, какой у нее процессор, оперативная память, жесткий диск и т. д.

- В комплект поставки входят: эндоскопическая полка на поворотном кронштейне; эластичный мешок для промывных вод, размером не менее 5x20 см — 100 шт; выдвижная контрольная панель с сенсорным дисплеем с обеих сторон стола или дистанционный пульт управления. Упомянутые выше известные европейские литотриптеры имеют полку для эндоскопического оборудования без кронштейна или вовсе таковой не имеют. Резиновые эластичные мешки для промывных вод являются дополнительным расходным материалом при проведении эндоскопических операций, что приведет к необходимости регулярной закупки этих мешков. «Выдвижная контрольная панель с сенсорным дисплеем» есть только у модели «Gemini», а «дистанционный пульт управления» есть у всех производителей.

Представитель уполномоченного органа пояснил следующее.

Согласно заявке государственного заказчика п.2.1 документации об аукционе установлены требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Запросов о разъяснении положений документации от участников размещения заказа не поступало.

Представители государственного заказчика пояснили следующее.

Государственный заказчик сформировал техническое задание исходя из своих потребностей, финансовых возможностей, перспективных потребностей — эффективности дробления, длительной работы, увеличения числа пациентов, применения прогрессивных способов наведения с применением С-дуги, атравматическим способом формирования ударной волны, мощности оборудования и других инноваций.

Государственный заказчик считает требования, содержащиеся в документации об открытом аукционе, обоснованными, поскольку, например:

- Использование датчика в качестве диагностического (датчик вне источника ударной волны) позволяет осуществлять двойную визуализацию в различных проекциях объекта дробления. В случае установления датчика стационарно в источнике ударной волны, дробление рентгеннегативных камней значительно затруднено.

- Поперечное перемещение стола вдоль оси Y — не менее 280 мм; вертикальное перемещение стола вдоль оси Z — не менее 350 мм; наклонное перемещение стола вдоль оси К — Тренделенбург — не менее ±15º служат для более точного наведения пациента под источник ударных волн для обеспечения высокой интенсивности дистанционной литотрипсии, особенно у пациентов с ожирением и сердечно-дыхательной недостаточностью, а также служит для обеспечения доступа медицинского персонала к пациенту для проведения рентгенэндоурологических вмешательств.

- Рабочая станция представляет собой системный блок, установленный в предоперационной и комплектуется, как любой персональный компьютер из общедоступных компонентов. Указанные параметры продиктованы необходимостью архивации материалов с перспективой подключения оборудования в единую сеть Управления здравоохранения Липецкой области.

- Эндоскопическая полка на поворотном кронштейне. Любая горизонтальная полка по отношению к вертикальной плоскости является кронштейном. Его необходимость обусловлена необходимостью удобства в работе врача. Кроме того, документация об аукционе не исключает дополнительного предоставления эндоскопической стойки, которая на практике также является подвижным столом для размещения эндоскопической аппаратуры.

- Наличие в комплекте поставки мешком для промывочных вод не является ограничением к участию в аукционе, данная позиция — общедоступный расходный материал, позволяющий более качественно утилизировать отходы в отличии от металлических смывов, под которые требуется устройство специализированной канализации.

- В п.8 технического задания документации об аукционе предусматривается наличие в комплекте выдвижной контрольной панели с сенсорным дисплеем с обеих сторон стола или дистанционный пульт правления.

Рассмотрев жалобу и приложенные к ней материалы, а также другие документы (копии), представленные уполномоченным органом, государственным заказчиком, выслушав пояснения уполномоченного органа, государственного заказчика, заявителя и проведя внеплановую проверку, Комиссия Липецкого УФАС России по рассмотрению жалобы установила следующее.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (извещение № 0146200002011001403) на поставку урологической системы для литотрипсии и эндоурологии, ее монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, обучение работе с ней размещено на официальном сайте госзакупок РФ http://zakupki.gov.ru.

На заседании комиссии велась аудиозапись заседания.

Приказом начальника управления по размещению госзаказа Липецкой области № 1709-А от 11.11.2011 принято решение о размещении заказов путем проведения открытого аукциона в электронной форме, а также утвержден состав аукционной комиссии.

В соответствии с ч. 1 ст. 41.6. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд» документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34 настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч. 2.1 ст. 34. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд» не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к производителю товара, к участнику размещения заказа (в том числе требования к квалификации участника размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа опыта работы), а также требования к его деловой репутации, требования о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику размещения заказа предусмотрена настоящим Федеральным законом.

В п.2.1 документации об аукционе в электронной форме указаны требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.

На рассмотрение жалобы государственный заказчик пояснил, что для проработки рынка урологической системы для литотрипсии и эндоурологии Управлением контроля в сфере размещения госзаказа Липецкой области направлены запросы потенциальным поставщикам (ООО «АФС Медицинтехник» Сименс; Фирма Инишия Лтд., Израиль; ООО «МедикалТЕСТ» Storz Medical AG; ООО «Медицинская фирма ГАЛАТЕЯ ЭНДОСКОПЫ» Дорнье МедТех) с просьбой рассмотреть вопрос об участии аукционе и направлении коммерческого предложения по предмету открытого аукциона. В результате были получены ответы, которые представлены на рассмотрение жалобы государственным заказчиком, где сообщалось следующее:

    - ООО «АФС Медицинтехник», которое предлагает к поставке оборудование Литоскоп, производства Сименс, указало, что при небольшом изменении технического задания (что именно прописано в ответе), данная организация сможет принять участие в этом аукционе с высококлассным оборудованием Сименс.

    - ООО «МедикалТЕСТ», которое предлагает к поставке оборудование производства Storz Medical AG, прописало ряд комментариев к техническому заданию, при устранении которых их компания сможет участвовать в данном открытом аукционе.

    - Фирма Direx Medical Systems Ltd., Израиль, которая предлагает к поставке литотриптер электрогидравлический ударно-волновой «Нова/Триптер0Компакт/Триптер-Х1», указала в своем ответе характеристики своего оборудования без комментариев представленного технического задания.

    - ООО «Медицинская фирма ГАЛАТЕЯ ЭНДОСКОПЫ», которое предлагает к поставке системы урологическую Дорнье GEMINI производства ДОРНЬЕ МЕДТЕХ Гмбх (Германия) указале, что готовы принять участие в открытом аукционе с характеристиками, указанными в представленном техническом задании.

В результате анализа полученной информации Управлением здравоохранения Липецкой области и ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» было проведено заседание рабочей группы по вопросу подготовки размещения государственных заказов на поставку медицинского оборудования в лечебно-профилактическое учреждение области в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Липецкой области в 2011 годы (Протокол от 10.11.2011), где принято решение для исключения ограничения конкуренции и проведения объективных торгов внести изменения в техническое задание с учетом полученных предложений от потенциальных участников размещения заказа.

В результате внесенных изменений по функциональным характеристикам, указанным в техническом задании, отвечают потребностям заказчика оборудование, предложенное ООО «Медицинская фирма ГАЛАТЕЯ ЭНДОСКОПЫ» и ООО «АФС Медицинтехник».

В соответствии с ч. 3.1 ст. 34. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд» документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

Комиссией Липецкого УФАС установлено, что документация об аукционе на поставку медицинского оборудования не содержала указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или наименование производителя.

Согласно части 2 ст.34 Закона о размещении заказов документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Именно исходя из данных положений закона государственный заказчик и уполномоченный орган, в документации об аукционе установили требования к техническим характеристикам товара, подлежащего закупке.

Результаты рассмотрения документации по открытому аукциону показали, что участниками размещения заказа могли быть как изготовители таких урологических систем, так и их дилеры, а также другие организации, имеющие в собственности предмет закупки. Исходя из этого, определять потребность медучреждений в том или ином товаре – исключительная прерогатива государственных заказчиков.

Таким образом, Комиссией Липецкого УФАС России установлено, что характеристики товара, указанного в документации открытого аукциона в электронной форме имеются у ООО «Медицинская фирма ГАЛАТЕЯ ЭНДОСКОПЫ» (оборудование Сименс) и ООО «АФС Медицинтехник» (оборудование Дорнье), срок подачи заявок на участие в открытом аукционе еще не окончен, в связи с чем, оснований предполагать наличие ограничения участников размещения заказа и нарушение ч.3.1 ст.34 и ч.1 ст.41.6 Закона о размещении заказов в действиях уполномоченного органа и государственного заказчика, не имеется.

На основании вышеизложенного, Комиссия Липецкого УФАС приняла решение об отсутствии нарушений в действиях уполномоченного органа и государственного заказчика.

Руководствуясь ч. 6  статьи 60 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд», Комиссия

Р Е Ш И Л А :

1. Признать жалобу ООО «Медикал Трейдинг» на действия    на действия уполномоченного органа Управления по размещению госзаказа Липецкой области при размещении государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку урологической системы для литотрипсии и эндоурологии, ее монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, обучение работе с ней необоснованной.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:                                         ____________   Л.А. Черкашина

(подпись)

Члены Комиссии:

____________   Ю.Т. Козлов

(подпись)

____________  О.Н. Карих

(подпись)