Р Е Ш Е Н И Е № 243ф/11

09 декабря 2011 года                                                                                           г. Липецк

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе:

Председатель Комиссии: Л.А. Черкашина,

Члены Комиссии: О.Н. Карих, К.В. Сускин,

в присутствии представителей:

- ГУ - Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Боднар Л.С. (доверенность от 27.12.2010 г.), Дьяченко Е.Н. (доверенность от 12.01.2011 г.),

- ООО «Реамед», Дудикова Е.А. (доверенность от  05.12.2011 г.),

рассмотрев жалобу ООО «Реамед» на действия заказчика при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку для инвалидов в 2012 году технических средств реабилитации (извещение № 0246100000111000113 от 24.11.2011 г.),

У С Т А Н О В И Л А:

05.12.2011 г. в Липецкое УФАС России поступила жалоба ООО «Реамед» на действия заказчика при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку для инвалидов в 2012 году технических средств реабилитации (извещение № 0246100000111000113 от 24.11.2011 г.).

В своей жалобе ООО «Реамед» заявляет о следующих нарушениях, содержащихся в документации об аукционе:

1. Заказчик неверно установил и обосновал начальную (максимальную) цену контракта, без учета требований Постановления Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 881.

2. Техническое задание документации об аукционе содержит требование о наличии электроусилителя колес у закупаемых инвалидных кресел-колясок. Однако, наличие такой функции существенно (в несколько раз) повышает стоимость и делает невозможным поставку товара исходя из установленной начальной (максимальной) цены.

3. Согласно технического задания, вес закупаемых инвалидных кресел-колясок должен составлять 14,5 кг. Однако, анализ показывает, что все модели с функцией электроусилителя колес, представленные производителями на рынке, имеют вес в среднем на 10 кг. превышающий вес, установленный заказчиком.

Представитель ООО «Реамед» заявил, что установление фиксированного показателя веса закупаемого товара ограничивает круг потенциальных участников размещения заказа, и добавил что характеристики, установленные техническим заданием аукциона, соответствуют только одному производителю (Otto Bock).

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Закон о размещении заказов) и принята к рассмотрению.

В адрес заказчика направлено требование о приостановлении размещения заказа от 07.12.2011 г. № 5305.

На заседании комиссии велась  аудиозапись.

ГУ - Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования РФ с доводами жалобы не согласилось, представило возражение на жалобу, в котором сообщает следующее:

Аукционная документация разрабатывалась в октябре 2011 года, так же, как и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, в связи с чем, при ее разработке не учитывались требования Постановления Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 881 (вступившего в силу 19.11.2011 г.). Начальная (максимальная) цена, при этом, сложилась из цены данного товара у трех потенциальных поставщиков.

Техническое задание аукционной документации составлено на основе сведений, размещенных на интернет-сайте компании Otto Bock (www.ottobock-shop.ru).

По вопросу установления требования о наличии электроусилителя колес у закупаемых инвалидных кресел-колясок представители ГУ - Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования РФ пояснили, что не обладая специальными познаниями, не могли предполагать о возможном увеличении стоимости и существенном увеличении веса колясок при дополнении их такой функцией, но при этом добавили, что заказчик намеревался за меньшие денежные средства получить более качественный товар.

В связи с изложенным, ГУ - Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования РФ просит признать жалобу необоснованной.

На заседание Комиссии Липецкого УФАС был представлен ряд документов, касающихся данного размещения заказа.

Комиссия Липецкого УФАС России, рассмотрев представленные материалы, выслушав мнение сторон и проведя внеплановую проверку, установила следующее:

Приказом ГУ - Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования РФ от 25.10.2011 г. № 305, принято решение о размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме регламентируется главой 3.1. Закона о размещении заказов.

Извещение № 0246100000111000113 от 24.11.2011 г. о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку для инвалидов в 2012 году технических средств реабилитации и документация об аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке www.sberbank-ast.ru.

Согласно извещения и документации об аукционе, поставке подлежат кресла-коляски прогулочные Otto Bock «Страт Эффект» или эквивалент в количестве 61 единицы. Начальная (максимальная) цена контракта 1 627 276 рублей 87 копеек.

В соответствии с ч. 2 ст. 19.1 Закона о размещении заказов, в документации об открытом аукционе в электронной форме указывается обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), содержащее полученные заказчиком, уполномоченным органом информацию или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети "Интернет" или иного указания.

Согласно ч. 4 данной статьи, Правительство Российской Федерации вправе устанавливать порядки формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды товаров, работ, услуг для целей включения таких цен в конкурсную документацию, документацию об аукционе (в том числе в документацию об открытом аукционе в электронной форме), в извещение о проведении запроса котировок, в том числе устанавливать закрытый перечень источников информации о ценах товаров, работ, услуг.

Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 881 утверждены «Правила формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования».

В соответствии с Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» вступает в силу по истечении 7 дней, текст постановления опубликован в «Российской газете» от 11 ноября 2011 г. N 254, т.е. на дату размещения извещения и документации об аукционе на официальном сайте 24.11.2011 г., указанное Постановление вступило в силу, и заказчик обязан был руководствоваться данной нормой при определении  начальной (максимальной) цены контракта.

Вышеназванными Правилами установлено, что при размещении заказов на поставку медицинского оборудования для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчик выбирает не менее 5 производителей такого оборудования. Однако, как установлено Комиссией Липецкого УФАС, в нарушение данного требования заказчик использовал сведения, полученные от трех хозяйствующих субъектов, при этом, отсутствуют сведения о том, что они являются производителями оборудования, из чего следует, что заказчик нарушил ст. 19.1 Закона о размещении заказов.

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 41.6 Закона о размещении заказов, документация об аукционе должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

В силу ч. 1 ст. 41.6 и ч. 3.1 ст. 34 Закона о размещении заказов, документация об аукционе не может содержать требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

Анализ технических характеристик закупаемых инвалидных кресел-колясок, описание которых содержится в техническом задании аукционной документации, показал наличие фиксированных характеристик, таких как: вес коляски 14,5 кг., допустимый вес пользователя 125 кг., что по мнению Комиссии Липецкого УФАС влечет за собой ограничение количества участников размещения заказа, т.к. они не смогут участвовать в аукционе с предложением поставки товара имеющего вес немногим более или менее установленного, а учитывая то, что включение функции электроусилителя колес приводит к значительному увеличению веса, то поставить  инвалидные кресела-коляски с весом 14,5 кг. становится невозможным.

В связи с изложенным, Комиссия Липецкого УФАС России пришла к выводу, что в действиях заказчика ГУ - Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования РФ при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку для инвалидов в 2012 году технических средств реабилитации (извещение № 0246100000111000113 от 24.11.2011 г.) установлены нарушения ст. 19.1, ч. 1 ст. 41.6 и ч. 3.1 ст. 34 Закона о размещении заказов, Комиссия

Р Е Ш И Л А:

Признать жалобу ООО «Реамед» на действия заказчика ГУ - Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования РФ при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку для инвалидов в 2012 году технических средств реабилитации (извещение № 0246100000111000113 от 24.11.2011 г.) обоснованной.

Признать в действиях заказчика ГУ - Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования РФ нарушения ст. 19.1, ч. 1 ст. 41.6 и ч. 3.1 ст. 34 Закона о размещении заказов.

В целях устранения выявленных нарушений, выдать предписание.

Председатель Комиссии                                                                   Л.А. Черкашина

Члены Комиссии:                                                                              К.В. Сускин

О.Н. Карих