РЕШЕНИЕ   № 116м/12

16 июля 2012 года                                                                                          г. Липецк

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе:

Председатель Комиссии: Л.А. Черкашина —  заместитель руководителя управления;

Члены Комиссии: О.Н. Карих, Е.В. Бочарова

в присутствии представителей:

- Комитета по размещению муниципального заказа г. Ельца <…>

- МБУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко» <…>

рассмотрела жалобу ООО «Фарм-Импекс» на положения аукционной документации при размещении заказа путем открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку расходного материала для аппаратов «Искусственная почка» для проведения гемодиализа (реестровый номер 0146300027412000532) (далее — открытый аукцион),

У С Т А Н О В И Л А:

В адрес Липецкого УФАС России поступила жалоба ООО «Фарм-Импекс» на положения документации при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и подана в срок, установленный частью 2 статьи 57 Закона о размещении заказов. В связи с этим жалоба была принята Липецким УФАС России к рассмотрению. В адрес заказчика, уполномоченного органа, заявителя были направлены уведомления о содержании жалобы с информацией о месте и времени ее рассмотрения.

На заседании комиссии велась аудиозапись заседания.

Представитель заявителя поясняет следующее.

При составлении технического задания открытого аукциона в электронной форме заказчик допустил нарушения положений, предусмотренных частью 3.1 ст. 34 и частью 1 ст. 41.6 Закона о размещении заказов, а именно: в техническом задании указаны характеристики диализаторов, которые соответствуют единственному торговому знаку фирмы Fresenius. Кроме того, в соответствии c разъяснениями ФАС России диализаторы являются универсальным расходным материалом для проведения процедуры гемодиализа. При определении взаимозаменяемости диализаторов допустима детализация характеристик и параметров по следующим критериям:

- по коэффициенту ультрафильтрации (КУФ);

- по площади поверхности мембраны;

- по материалу изготовления мембраны.

В аукционной документации указан конкретный материал — геликсон, что является указанием лишь на одну разновидность материала изготовления и не позволяет предложить мембраны из другого материала, хотя мембраны из геликсона и другого материала будут являться взаимозаменяемыми.

Таким образом, при составлении технического задания заказчик ограничил количество потенциальных участников и сузил конкурентное пространство, что является нарушением положений Закона о размещении заказов.

Представитель уполномоченного органа не согласен с доводами жалобы и пояснил, что документация об аукционе разрабатывается и утверждается заказчиком, уполномоченным органом и должна содержать требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Техническое задание разработано в соответствии с официальными разъяснениями ФАС России от 18.04.2011 №АК/14239. При определении технических характеристик диализаторов учитывался эффект лечения, который зависит от самого диализатора и его мембраны. Учитывая, что закупаемые диализаторы применяются в педиатрии (объем заполнения до 100 мл.) допущена определенная конкретизация параметров. При рассмотрении аукционной комиссией первых частей заявок на участие в аукционе, в обязательном порядке применяются понятия взаимозаменяемости, указанные в разъяснениях. Под указанные характеристики товара подпадают несколько товаров различных производителей, под отдельные требования, установленные государственным заказчиком, подпадают несколько товаропроизводителей. Исходя из этого, следует, что положения аукционной документации не ведут к ограничению состава участников размещения заказа, уполномоченный орган считает жалобу необоснованной.

Представитель заказчика не согласен с доводами жалобы и поддержал доводы представителя уполномоченного органа в полном объеме, а также пояснил, что у МБУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко» имеются в наличии аппараты «Искусственная почка» фирмы Fresenius, находящиеся на гарантийном обслуживании. В связи с этим, требуются расходные материалы (диализаторы) этой же фирмы для возможности сервисного гарантийного обслуживания этих аппаратов.

Рассмотрев жалобу и приложенные к ней материалы, а также другие документы (копии), представленные уполномоченным органом, заказчиком, заявителем, выслушав пояснения представителей, и проведя внеплановую проверку, Комиссия Липецкого УФАС России по рассмотрению жалобы установила следующее.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (извещение № 0146300027412000532) на право заключить контракт на поставку расходного материала для гемодиализа размещено на официальном сайте госзакупок РФ http://zakupki.gov.ru. 03.07.2012.

Приказом председателя комитета по размещению муниципального заказа администрации города Ельца № 246 от 03.07.2012 принято решение о размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, а также утвержден состав аукционной комиссии.

Предметом аукциона является поставка расходного материала для аппаратов «Искусственная почка» для проведения гемодиализа.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 11.07.2012г., 09:00.

Окончание срока рассмотрения первых частей заявок 13.07.2012г.

Дата и время проведения открытого аукциона 16.07.2012г.

В части 2 гл. I аукционной документации указано техническое описание материалов, требуемых к поставке:

- гемодиализатор с мембраной из геликсона, площадью 1,4м2: материал мембраны синтетика (полисульфон, сополимер полиамида), площадь мембраны 1,4м2, КУФ 12,0мл/ч * мм.рт.ст., объем до 100мл заполнения (77мл), стерилизация: паром, inline steam. Аналогичные описания (с различием числовых значений) указаны в остальных пунктах технического задания.

В соответствии с Протоколом рассмотрения первых частей заявок от 13.07.2012 на участие в открытом аукционе подано две аукционные заявки. Обе  заявки были допущены до участия в открытом аукционе.

Уполномоченным органом на проведение внеплановой проверки были представлены первые части заявок всех участников размещения заказа.

В ходе изучения комиссией заявок участников размещения заказа,  протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе, протокола проведения открытого аукциона в электронной форме было установлено, что заявка участника открытого аукциона в электронной форме ООО «Юнитрейд» допущена неправомерно, так как не полностью соответствует требованиям аукционной документации, а именно: предложен гемодиализатор с мембраной из геликсона, площадью 1,4 м2 — объем заполнения 74 мл., в то время как документацией открытого аукциона установлен объем заполнения 77 мл. Таким образом, в действиях аукционной комиссии выявлено нарушение ч. 4 ст. 41.9 Закона о размещении заказов.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 34 Закона о размещении заказов, документация об открытом аукционе не может содержать требования к товару, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа. Документация данного аукциона содержит следующие требования:

- гемодиализатор с мембраной из геликсона, площадью 1,4м2: материал мембраны синтетика (полисульфон, сополимер полиамида), площадь мембраны 1,4м2, КУФ 12,0мл/ч * мм.рт.ст., объем до 100мл заполнения (77мл), стерилизация: паром, inline steam;

- гемодиализатор с мембраной из геликсона, площадью 1,8м2: материал мембраны синтетика (полисульфон, сополимер полиамида), площадь мембраны 1,8м2, КУФ 14,0мл/ч * мм.рт.ст., объем до 100мл заполнения (95мл), стерилизация: паром, inline steam.

- гемодиализатор с мембраной из геликсона, площадью 1,5м2: материал мембраны синтетика (полисульфон, сополимер полиамида), площадь мембраны 1,5м2, КУФ 52,0мл/ч * мм.рт.ст., объем до 100мл заполнения (86мл), стерилизация: паром, inline steam.

Под данные характеристики подходит только одна торговая марка — Fresenius, что является нарушением ч. 3.1 ст. 34 Закона о размещенгии заказов.

В соответствии  ч.4 ст. 41.6 «документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать следующие сведения о товарах, работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта:

    - требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться».

В соответствии с разъяснением для использования территориальными органами ФАС России при определении товарных границ рынка медицинского оборудования и рынка расходных материалов для гемодиализа (письмо ФАС от 18.04.2011 №АК/14239) «диализаторы являются важнейшим и наиболее дорогостоящим компонентом расходного материала, эффект лечения в существенной степени зависит от характеристик диализатора и его мембраны. Диализаторы различаются по следующим показателям:

Материал мембраны является основным фактором, определяющим свойства диализатора: проницаемость для веществ различной молекулярной массы и воды, биосовместимость, тромбогенность. Выделяют три разновидности материала, из которого может быть изготовлена мембрана - целлюлозные, полусинтетические, синтетические. Основная масса современных диализаторов имеют синтетическую мембрану (полисульфон, полиметилметакрилат, полиакрилнитрит и др.), которые взаимозаменяемы между собой, в случаях выявления негативных реакций пациента на другие материалы синтетической мембраны, возможно применение конкретной химической структуры материала синтетической мембраны.

Объем заполнения контура крови диализатора - показатель критичный для педиатрического гемодиализа и для больных с нестабильной гемодинамикой. Объем заполнения диализатора для таких пациентов не должен превышать 100 мл., в исключительных случаях возможно применение диализаторов с меньшим объемом заполнения для детей раннего возраста с малой массой тела. Тенденции диализных технологий в том, что производитель стремится к уменьшению объема заполнения диализатора при сохранении эффективной площади поверхности мембраны. По сравнению с диализаторами более ранних поколений современные диализаторы имеют меньший объем заполнения при одинаковой и большей площади поверхности мембраны.

Коэффициент ультрафильтрации (КУФ) - характеристика, определяющая проницаемость диализной мембраны. В ходе опроса экспертов и по результатам проведения рабочих групп установлено, что все мембраны разделены на три типа: низкопоточные (КУФ менее 20 мл/мм рт. ст/час), среднепоточные (КУФ от 20 до 40 мл/мм рт. ст/час включительно) и высокопоточные (КУФ более 40 мл/мм рт. ст/час).

Площадь поверхности мембраны - определяет эффективность очищения крови от токсинов, тем не менее, современные диализаторы позволяют обеспечить высокое очищение при меньшей площади мембраны. Анализом клинической практики и опросом экспертов установлено, что взаимозаменяемыми считаются площади мембран с разницей в диапазоне до 0,1 .

Стерилизация диализатора имеет три разновидности допущенных Росздравнадзором: газом (этилен-оксид), радиационная (гамма-облучением), автоклавированием (паром). Из опроса практикующих клиницистов установлено, что стерилизация этилен-оксидом может вызывать анафилактические реакции. В результате проведенных рабочих групп, принято решение выделить диализаторы, стерилизованные этилен-оксидом от диализаторов, стерилизованных иными способами.

Таким образом, в результате анализа ФАС России установил, что при определении взаимозаменяемости диализаторов, в том числе для целей государственных закупок, допустима следующая детализация характеристик и параметров.

По коэффициенту ультрафильтрации (КУФ):

- признать взаимозаменяемыми все низкопоточные диализаторы с КУФ менее 20 мл на 1 мм рт. ст. в час;

- признать взаимозаменяемыми все среднепоточные диализаторы с КУФ от 20 до 40 мл на 1 мм рт. ст. в час;

- признать взаимозаменяемыми все высокопоточные диализторы с КУФ более 40 мл на 1 мм рт. ст. в час.

При этом низкопоточные, среднепоточные и высокопоточные диализаторы не являются взаимозаменяемыми между собой.

По материалу изготовления мембраны:

- признать взаимозаменяемыми все целлюлозные мембраны;

- признать взаимозаменяемыми все полусинтетические мембраны;

- признать взаимозаменяемыми все синтетические мембраны.

Целлюлозные, полусинтетические и синтетические мембраны не являются взаимозаменяемыми между собой.

При этом допускается, обоснованное заказчиком вынесение в отдельный предмет торгов диализаторов с синтетическим типом конкретной химической структуры материала мембраны, при выявлении негативных реакций пациента на другие материалы синтетической мембраны с объемом поставки, рассчитанным для нужд конкретного пациента.

По площади поверхности мембраны:

- признать взаимозаменяемыми все диализаторы с площадью мембраны до 0,5  включительно;

- признать взаимозаменяемыми все диализаторы с площадью мембраны более 0,5  и шагом площади мембраны не более 0,1 .

Например: мембрана с площадью 0,5  взаимозаменяема с мембраной площадью 0,6  и 0,4 , но невзаимозаменяемая с мембраной площадью 0,7 ; мембрана с площадью 0,6  взаимозаменяема с мембраной 0,5  и 0,7 ; мембрана с площадью 0,7  взаимозаменяема с мембраной 0,6  и 0,8  и т.д. Для диализатора с площадью поверхности мембраны 1,4  взаимозаменяемым диализатором является диализатор с площадью мембраны 1,3  и 1,5 . Для диализатора с площадью мембраны 1,7  взаимозаменяем диализатор с площадью мембраны 1,6  и диализатор с площадью мембраны 1,8 .

По способу стерилизации признать взаимозаменяемыми диализаторы стерилизованные автоклавированием (паром) и радиационным (гамма-облучением) способами. Диализаторы стерилизованные этилен-оксидом не взаимозаменяемы с диализаторами стерилизованными автоклавированием и гамма-облучением.

По объему заполнения признаются взаимозаменяемыми все диализаторы от 100 мл. и более. Диализаторы с объемом заполнения до 100 мл. применяются в педиатрии и не взаимозаменяемы с диализаторами с объемом заполнения более 100 мл.

Технические задания документации о торгах прописываются с высокой степенью детализации технических характеристик расходного материала, что исключает участие хозяйствующих субъектов, предлагающих продукцию других производителей. Так, например, для диализатора в совокупности указываются конкретная площадь поверхности мембраны, коэффициент ультрафильтрации (КУФ), трансмембранное давление, конкретный материал мембраны, объем заполнения до 1 мл, клиренсы по мочевине, креатинину, фосфатам, витамину В12, вид стерилизации, внутренний диаметр капилляра, толщина мембраны, размер мелких пор селективного слоя мембраны. У каждого производителя диализаторов имеются указанные характеристики, но они могут отличаться в верхних и нижних значениях, тем самым несоответствие хотя бы одному параметру делает невозможным участие в таком аукционе».

Документация данного размещения заказа содержит указания на конкретные характеристики, без указания данных значений в диапазоне, например: площадь мембраны 1,8м2, КУФ 14,0мл/ч * мм.рт.ст., объем до 100мл заполнения (95мл). Аналогичные данные содержатся в остальных пунктах технического задания (с различием числовых значений), что является нарушением п. 1 ч. 4 ст. 41.6 Закона о размещении заказов.

Таким образом, в действиях уполномоченного органа выявлены нарушения ч. 4 статьи 41.9;  ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд»; в действиях заказчика выявлено нарушение ч. 3.1 ст. 34, п.1 ч. 4 ст. 41.6 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд».

На основании вышеизложенного,  руководствуясь ч. 6  статьи 60 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд», Комиссия Липецкого УФАС

Р Е Ш И Л А :

        - Признать жалобу ООО «Фарм-Импекс» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа Комитета по размещению муниципального заказа г. Ельца, на действия заказчика МБУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко» при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку расходного материала для аппаратов «Искусственная почка» для проведения гемодиализа (реестровый номер 0146300027412000532) обоснованной.

        - Признать в действиях уполномочеенного органа Управления муниципального заказа администрации города Липецка нарушения ч.4 ст. 41.9; ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд».

        - Признать в действиях муниципального заказчика нарушение ч. 3.1 статьи 34, п. 1 ч. 4 ст. 41.6 ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд».

        - Выдать уполномоченному органу - Комитету по размещению муниципального заказа г. Ельца предписание отменить протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 0146300027412000532, отменить протокол проведения открытого аукциона в электронной форме 0146300027412000532, отменить протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме 0146300027412000532, заказчику отменить размещение заказа.

        - Электронной площадке обеспечить техническую возможность исполнения предписания в срок до 06.08.2012г.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:                                        ____________   Л.А. Черкашина

(подпись)

Члены Комиссии:

____________   О.Н. Карих

(подпись)

____________  Е.В. Бочарова

(подпись)