РЕШЕНИЕ   № 200с/12

13 сентября 2012 года                                                                                   Липецк

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе:

Председатель Комиссии:  Г.И. Жданов;

Члены Комиссии: Ю.Т. Козлов, Т.Н. Ролдугина

в присутствии представителей:

- уполномоченного органа - управления по размещению госзаказа Липецкой области <…>

- государственного заказчика — государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница» <...>

рассмотрев жалобу ООО «Лабсервис» на действия аукционной комиссии Управления по размещению госзаказа Липецкой области при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку лабораторного оборудования для автоматического определения электролитов (K, Na) и газов крови, его наладка, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, обучение работе с ним  (извещение № 0146200002012000674) (далее-открытый аукцион)

У С Т А Н О В И Л А:

В адрес Липецкого УФАС России поступила жалоба ООО «Лабсервис» на действия аукционной комиссии Управления по размещению госзаказа Липецкой области при проведении открытого аукциона в электронной форме.

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и подана в срок, установленный частью 2 статьи 57 Закона о размещении заказов. В связи с этим жалоба была принята Липецким УФАС России к рассмотрению.

На заседании комиссии велась аудиозапись.

Стороны надлежащим образом извещены о дате и месте рассмотрения жалобы.

Представитель ООО «Лабсервис» на рассмотрение жалобы не явился.

В своей жалобе ООО «Лабсервис» указывает следующее:

ООО «Лабсервис» была подана заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме. Однако решением аукционной комиссии было отказано в допуске к участию в аукционе, в связи с не указанием в заявке срока предоставления гарантии на поставляемый товар.

Представитель уполномоченного органа пояснил, что требования к содержанию первой части заявки установлены в документации об открытом аукционе, которая предусматривает обязательное указание в первой части заявки срока предоставления гарантии качества на товар. ООО «Лабсервис» данное требование не выполнено, в связи,  с чем его заявка была отклонена.

Представитель заказчика считает жалобу ООО «Лабсервис» не обоснованной, поскольку указание срока предоставления гарантии качества товара в заявке участника является обязательным,  отсутствие данного срока в заявке не позволит заказчику получить качественный товар.

Рассмотрев жалобу и приложенные к ней материалы, а также другие документы (копии), представленные уполномоченным органом, выслушав мнение сторон, и проведя внеплановую проверку, Комиссия Липецкого УФАС России  установила следующее:

Постановлением главы администрации Липецкой области от 16.10.2006 г. № 141 создан уполномоченный орган на размещение госзаказа Липецкой области за счет бюджетных средств.

Приказом управления по размещению госзаказа от 15.08.2012 г. № 809-А  принято решение о размещении государственного заказа ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» и  создании аукционной комиссии.

Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку лабораторного оборудования для автоматического определения электролитов (K, Na) и газов крови, его наладка, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, обучение работе с ним и извещение № 0146200002012000674 размещены на официальном сайте госзакупок РФ http://zakupki.gov.ru.

Согласно протоколу рассмотрения заявок от 07.09.2012 г. № 12-ЭА-684/р на участие в открытом аукционе подано четыре заявки. Участник, подавший заявку с порядковым  номером 3339697  допущен к участию в открытом аукционе. Участникам, подавшим заявки с порядковыми номерами 3302522, 3335507, 3336768 отказано в допуске к участию в открытом аукционе, в связи с несоответствием сведений требованиям п. 16 документации об открытом аукционе.

Пунктом 2.1 документации об аукционе установлены требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,  требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям государственного заказчика, в том числе:

«Срок предоставления гарантии качества производителя на товар (за исключение расходных материалов)  должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию. Срок предоставления гарантии качества поставщика на товар (за исключение расходных материалов) должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию. Срок действия  гарантии  поставщика  на  товар  должен  быть  не  менее  срока действия  гарантии  производителя».

Пунктом 16 документации об аукционе установлено, что участник размещения заказа должен указать следующие сведения о товаре, предлагаемом к поставке: товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным п. 2.1 настоящей документации, в том числе срок предоставления гарантии качества на товар (за исключение расходных материалов) производителя и поставщика с момента ввода его в эксплуатацию, страну происхождения товара.

При анализе первой части аукционной заявки с порядковым номером 3302522 (ООО «Лабсервис»), Комиссия Липецкого УФАС России установила, что в заявке участника размещения заказа не указан срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар, то есть заявитель в своей заявке не указал сведения о товаре, предлагаемом к поставке, установленные документацией об открытом аукционе.

В соответствии с ч. 4 ст. 41.9 Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме:

- в случае непредоставления сведений, предусмотренных ч.4 ст.41.8 Закона о размещении заказов, или предоставление недостоверных сведений;

- в случае несоответствия сведений, предусмотренных ч.4 ст.41.8 Закона о размещении заказов, требованиям документации об открытом аукционе.

Следовательно, действия аукционной комиссии при отклонении первой части заявки с защищенным номером 302522 (ООО «Лабсервис») являются правомерными.

При проведении внеплановой проверки размещения заказа, Комиссией Липецкого УФАС России  нарушений в действиях уполномоченного органа не выявлено.

Руководствуясь ч. 6  статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд», Комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Признать жалобу ООО «Лабсервис» на действия аукционной комиссии Управления по размещению госзаказа Липецкой области при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку лабораторного оборудования для автоматического определения электролитов (K, Na) и газов крови, его наладка, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, обучение работе с ним  (извещение № 0146200002012000674) необоснованной.

2. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:                                   ____________    Г.И. Жданов

Члены Комиссии:                                               ____________    Ю.Т. Козлов

____________    Т. Н. Ролдугина