РЕШЕНИЕ № 6с/13

08 февраля 2013 года                                                                                        г. Липецк

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе:

Председатель Комиссии:  Л.А. Черкашина;

Члены Комиссии: Ю.Т. Козлов, А.В. Хохольских

в присутствии представителей:

заказчика - государственное (областное) бюджетное учреждение «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области»: <…>

заявителя – ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения»: <…>

рассмотрев жалобу ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» на положения документации об открытом аукционе в электронной форме на поставку насосов пожарных центробежных нормального давления (реестровый номер 0346200016113000002) (далее — открытый аукцион)

У С Т А Н О В И Л А:

В адрес Липецкого УФАС России поступила жалоба ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» на положения документации об открытом аукционе в электронной форме на поставку насосов пожарных центробежных нормального давления.

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и подана в срок, установленный частью 2 статьи 57 Закона о размещении заказов. В связи с этим жалоба была принята Липецким УФАС России к рассмотрению.

В адрес заказчика, заявителя были направлены уведомления о содержании жалобы с информацией о месте и времени ее рассмотрения.

На заседании комиссии велась аудиозапись.

В своей жалобе ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» указывает, что в документации об открытом аукционе (техническом задании) описывается конкретная модель пожарного насоса, который производит только ЗАО «УСПТК-Пожгидравлика» г. Миасс. А также заказчик неправомерно требует дополнительной сертификации насоса, которая не установлена государством.

Таким образом, по мнению заявителя, аукционная документация содержит требования, нарушающие действующее законодательство и ограничивающие конкуренцию.

Представители Заказчика не согласны с доводами жалобы и  пояснили, что

14.12.2011 и 25.06.2012 года Г(О)БУ «Управление ГПСС» были объявлены аналогичные аукционы на поставку насосов пожарных центробежных нормального давления, победителем размещения которых стало ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения». Поставки по данным размещениям заказов были осуществлены с необходимыми документами (паспорт насоса – руководство по эксплуатации и сертификат соответствия на составную часть вакуумную систему водозаполнения (насос вакуумный электрический, модель «НВЭ-1А». Согласно представленного паспорта, насос центробежный ПН-40 УВМ.Э по своим техническим характеристикам имеет те же параметры, что характеристики пожарного насоса, указанные в техническом задании аукционной документации, из чего следует, что пожарные насосы, изготавливаемые ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения», являются эквивалентами к пожарным насосам, которые производит ЗАО «УСПТК-Пожгидравлика».

Кроме того, представители заказчика считают доводы Заявителя об умышленном сокращении числа участников аукциона несостоятельными, поскольку на момент окончания приема заявок поданы 2 заявки на участие в аукционе, а для определения начальной максимальной цены договора были использованы 3 коммерческих предложения потенциальных поставщиков.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме декларации о соответствии» оборудование насосное подлежит обязательной сертификации (код 3630, 3640).

Рассмотрев жалобу и приложенные к ней материалы, а также другие документы (копии), представленные Заказчиком, выслушав пояснения представителей, и проведя внеплановую проверку,  Комиссия Липецкого УФАС России  по рассмотрению установила следующее:

Приказом начальника государственного (областного) бюджетного учреждения «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области» от 29.01.2013 г. № 49  принято решение о размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме.	 Документация об открытом  аукционе в электронной форме на поставку насосов пожарных центробежных нормального давления и извещение № 0346200016113000002 размещены на официальном сайте госзакупок РФ http://zakupki.gov.ru.

Предметом аукциона является поставка насосов пожарных центробежных нормального давления.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 06.02.2013г., 10:00.

Окончание срока рассмотрения заявок 08.02.2013г.

Дата и время проведения открытого аукциона 11.02.2013г.

Пунктом 3  документации об аукционе установлены требования к техническим характеристикам.

Исходя из пояснений сторон и представленных доказательств, Комиссия Липецкого УФАС полагает, что технические характеристики, а именно:

- пунктом 9 (в таблице) технического задания установлено, что для уплотнения вала насоса должен применяться сальник необслуживаемого типа. Данное требование  не влечет за собой ограничение количества участников открытого аукциона, так как сальник данного типа используется как в насосе, производимом ЗАО «УСПТК-Пожгидравлика», так и в насосе, производимом ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения»;

- пунктом 17 и пунктом 26 (в таблице) технического задания установлено, что качество насоса и вакуумной системы, входящей в комплектацию насоса должны подтверждаться наличием самостоятельного сертификата пожарной безопасности. Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 года № 848 «О внесении изменений в постановление Правтьельства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982» разделы 3630 – оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные), 3640 – оборудование креогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное, насосы вакуумные) исключены из Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982. Таким образом, данные требования являются незаконными, что не позволило заявителю подать заявку на участие в открытом аукционе;

- пунктом 4 (под таблицей) технического задания  установлено, что дроссельный механизм дозатора пенообразователя, входящего в состав насоса, должен быть оборудован специальным понижающим редуктором (с передаточным отношением не менее 4), обеспечивающим тонкую регулировку положения, а также снижение усилий управления (пункт 4 под таблицей). Данное требование является конструктивной особенностью, не влияет на потребительские свойства и соответствуют только одной модели насоса центробежного пожарного нормального давления НЦПН 40/100-В1Т, производимого ЗАО «УСПТК-Пожгидравлика», в отличие от насоса, производимого ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения», в котором установка уровня дозирования пенообразователя производится по шкале, отградуированной в числах одновременно работающих пеногенераторов ГПС-600 от 0-8, осуществляется с помощью поворота рукоятки между положениями 0-8. Вышеуказанное требование влечет за собой ограничение количества участников открытого аукциона.

Доказательств соответствия данных характеристик иным насосам кроме НЦПН 40/100-В1Т, заказчиком не представлено, равно как и не представлено доказательств наличия насоса эквивалентного насосу, технические характеристики которого указаны в аукционной документации. Кроме этого, заказчиком при проработке рынка рассматривались только цены насоса НЦПН 40/100-В1Т.

Комиссией установлено, что заявитель является производителем насосов, которые соответствуют всем техническим характеристикам, указанным в документации за исключением вышеуказанных позиций, и установление вышеуказанных технических характеристик товара не позволило заявителю подать заявку на участие в открытом аукционе.

В соответствии с ч.3.1 ст.34 Закона о размещении заказов документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.

Таким образом, включение в документацию об открытом аукционе требований к товару, соответствующих только одной модели насоса, повлекло за собой ограничение количества участников открытого аукциона и является нарушением ч.3.1 ст.34 Закона о размещении заказов.

Р Е Ш И Л А :

1. Признать жалобу ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» на положения документации об открытом аукционе в электронной форме на поставку насосов пожарных центробежных нормального давления (реестровый номер 0346200016113000002) частично обоснованной.

2. Признать нарушение ч. 3.1 ст. 34 Закона о размещении заказов  в действиях заказчика.

3. Выдать предписание заказчику  аннулировать размещение заказа в срок до 18.02.2013 г.

4. Оператору электронной площадки вернуть заявки поданные на участие в аукционе и обеспечить техническую возможность  аннулирования размещения заказа.

5. Передать материалы жалобы должностному лицу Липецкого УФАС для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:                                   	____________    Л.А. Черкашина

Члены Комиссии:                                               	____________    Ю.Т. Козлов

_	_____________  А.В. Хохольских