РЕШЕНИЕ   № 41с/13

02 апреля 2013 года                                                                                             г. Липецк

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе:

Председатель Комиссии:  Л.А. Черкашина

Члены Комиссии: Ю.Т. Козлов, Т.Н. Ролдугина

в присутствии представителей:

- заказчика — государственное учреждение здравоохранения "Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1"  - <…>,

рассмотрев жалобу ООО "ЭКОЭМ" на положения документации об открытом аукционе в электронной форме на поставку расходных материалов для отделения диализа (реестровый номер 0346300089413000043) (далее-открытый аукцион)

У С Т А Н О В И Л А:

В адрес Липецкого УФАС России поступила жалоба ООО "ЭКОЭМ" на  положения документации об открытом аукционе.

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и подана в срок, установленный частью 2 статьи 57 Закона о размещении заказов. В связи с этим жалоба была принята Липецким УФАС России к рассмотрению.

На заседании комиссии велась аудиозапись.

Стороны надлежащим образом извещены о дате и месте рассмотрения жалобы.

Представитель ООО "ЭКОЭМ" на  рассмотрение жалобы не явился.

В своей жалобе ООО "ЭКОЭМ" указывает следующее:

В разделе 5 документации об открытом аукционе содержатся требования к закупаемому товару. По позиции 9 заказчику необходимо "Магистраль для проведения гемодиафильтрации онлайн на имеющемся аппарате "Диалог+". Данная позиция однозначно указывает на единственного производителя - компанию  Gambro, не имеет взаимозаменяемых аналогов на рынке и блокирует возможность участия иных организаций, занимающихся производством и поставкой расходных материалов для гемодиализа. Кроме того, согласно п. 2.2 разъяснений ФАС России от 18.04.2011 № АК/14239 процедура  гемодиализа и  гемодиафильтрации являются невзаимозаменяемыми, и рынки оборудования для данных процедур следует разделить на два рынка - рынок оборудования для целей  гемодиализа и  рынок оборудования для целей  гемодиализа с возможностью осуществления  гемодиафильтрации.

Представитель заказчика  считает жалобу ООО "ЭКОЭМ" не обоснованной, поскольку наряду с расходным материалом, указанным в позиции 9 технической части, заказчиком закупается и иное оборудование. Указанный расходный материал технически и функционально связан с закупаемым  диализатором, артериовенозной магистралью,  фистульными иглами, диализным катетером, в связи с чем объединение данных товаров в один лот не противоречит требованиям действующего законодательства и не влечет ограничение количество участников аукциона. Включение в один лот всех расходных материалов для проведения процедур гемодиализа является целесообразным для осуществления хозяйственной деятельности учреждения и обусловлено потребностью заказчика. Кроме этого, у заказчика имеется аппарат искусственной почки "Диалог+"On-Line фирмы B.Braun. Согласно письма компании Б.Браун Авитум Руссланд, аппараты  искусственной почки "Диалог+"On-Line производства Германии являются универсальными аппаратами, совместимыми с расходным материалом различных производителей. Так, например данный вид  магистрали с условным названием исполнения "УН.1 ГДФ" (ООО "Виробан") совместим с указанным аппаратом.

Рассмотрев жалобу и приложенные к ней материалы, а также другие документы (копии), представленные  заказчиком, выслушав мнение заказчика, и проведя внеплановую проверку, Комиссия Липецкого УФАС России  установила следующее:

Приказом главного врача ГУЗ "Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1" от 13.03.2013 г. № 39  принято решение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку расходных материалов для отделения диализа  и о создании аукционной комиссии.

Документация об открытом аукционе в электронной форме на поставку расходных материалов для отделения диализа (реестровый номер 0346300089413000043) размещена на официальном сайте госзакупок РФ http://zakupki.gov.ru.

В силу требований пункта 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Таким образом, в зависимости от своих потребностей заказчик должен установить требования к качеству, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке.

Согласно части 1 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34 Закона о размещении заказов.

Так, из представленных   материалов следует, что предметом открытого аукциона в электронной форме явилась поставка расходных материалов для отделения диализа

При этом, разделом V документации об открытом аукционе установлены следующие требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара, в том числе "Магистраль для проведения гемодиафильтрации онлайн на имеющемся аппарате "Диалог+". Насосный сегмент 8х120мм,  линия до насосного сегмента 170мм, отвод для введений с минизажимом 90мм, линия после насосного сегмента 340мм с отводом для введений длиной 90мм. Стерилизация лучевая либо паровая.".

На заседание Комиссии представителем заказчика представлено письмо компании Б.Браун Авитум Руссланд, являющейся официальным авторизованным представителем корпорации  B.Braun Avitum AG по поставке медицинского оборудования на территории РФ, из которого следует, что аппараты  искусственной почки "Диалог+"On-Line производства Германии являются универсальными аппаратами, совместимыми с расходным материалом различных производителей, магистрали для проведения гемодиафильтрации на аппарате  "Диалог+"On-Line не является эксклюзивной продукцией компании.

Комиссия Липецкого УФАС России полагает, что ссылка заявителя на нарушение заказчиком положений Письма Федеральной антимонопольной службы от 18 апреля 2011 г. N АК/14239 "О направлении информации" (раздел 2.2) является несостоятельной ввиду следующего:

Разделом 2.2 указанного письма исследуется взаимозаменяемость аппаратов искусственной почки, в то время как заказчиком закупается расходные материалы, в том числе магистраль для проведения гемодиафильтрации онлайн на имеющемся аппарате "Диалог+".

Исследование взаимозаменяемости расходных материалов проведено в разделе 2.3.

Так, подразделом 2.3.2. делается вывод о взаимозаменяемости кровопроводящих магистралей.

Кровопроводящие магистрали могут быть универсальными и подходить к большинству АИП, могут быть совместимы только с конкретными моделями АИП. Опросом участников рынка и представителей производителей диализного оборудования установлено три товарных рынка кровопроводящих магистралей.

К первому товарному рынку относятся все универсальные кровопроводящие магистрали для АИП "открытого типа", которые являются взаимозаменяемыми между собой. Ко второму товарному рынку относятся картриджи кровопроводящих магистралей совместимые с АИП INNOVA производства компании Gambro Dasco S.p.A., Италия. К третьему товарному рынку относятся кровопроводщие магистрали картриджного типа совместимые с АИП серии 5008 и 5008 S производства Fresenius Medical Care AG&Co. KGaA.

ФАС России установил следующую взаимозаменяемость кровопроводящих магистралей по совместимости с АИП:

- Признать взаимозаменяемыми кровопроводящие магистрали совместимые с АИП INNOVA производства компании Gambro Dasco S.p.A.

- Признать взаимозаменяемыми кровопроводящие магистрали совместимые с АИП серии 5008 и 5008 S производства Fresenius Medical Care AG&Co. KGaA.

При этом, кровопроводящие магистрали совместимые с АИП INNOVA производства компании Gambro Dasco S.p.A. не взаимозаменяемы с кровопроводящими магистралями совместимыми с АИП серии 5008 и 5008 S производства Fresenius Medical Care AG&Co. KGaA.

- Являются взаимозаменяемыми все кровопроводящие магистрали с объемом заполнения более 100 мл. к АИП "открытого типа".

При этом, кровопроводящие магистрали к АИП "открытого типа" не взаимозаменяемы с кровопроводящими магистралями совместимыми с АИП INNOVA производства компании Gambro Dasco S.p.A. и не взаимозаменяемы с кровопроводящими магистралями совместимыми с АИП серии 5008 и 5008 S производства Fresenius Medical Care AG&Co. KGaA.

Таким образом, поскольку заказчиком закупается расходный материал для имеющегося аппарата искусственной почки "Диалог+"On-Line фирмы B.Braun Avitum AG, следовательно требования по невзаимозаменяемости кровопроводящих магистралей, установленные данным письмом ФАС России, на  заказчика  не распространяются.

Следовательно, действия Заказчика по объединению  в один лот расходных материалов для гемодиализа и магистрали для проведения гемодиафильтрации онлайн на имеющемся аппарате "Диалог+" не влекут ограничения количества участников аукциона и соответствует требованиям Закона о размещении заказов.

Руководствуясь ч. 6  статьи 60 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд», Комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Признать жалобу ООО "ЭКОЭМ" на положения документации об открытом аукционе в электронной форме на поставку расходных материалов для отделения диализа (реестровый номер 0346300089413000043)   необоснованной.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:                                   	____________    Л.А. Черкашина

Члены Комиссии:                                               	____________    Ю.Т. Козлов

____________    Т. Н. Ролдугина