РЕШЕНИЕ №109с/13

04 июня 2013 года                                                                                г. Липецк

Резолютивная часть решения объявлена 04 июня 2013 года.

Решение в полном объеме изготовлено 07 июня 2013 года.

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе:

Председатель Комиссии:  А.А. Сешенов;

Члены Комиссии: Ю.Т. Козлов, Т.С. Рябкова,

в присутствии представителей:

заказчика - ОКУ «Государственный архив документов по личному составу Липецкой области» -<…>,

в отсутствии заявителя – ИП Семушина О.Н.,

рассмотрев жалобу индивидуального предпринимателя Семушина О.Н. на действия государственного заказчика — ОКУ «Государственный архив документов по личному составу Липецкой области» при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку встраиваемых светодиодных светильников для внутреннего освещения для нужд ОКУ «Государственный архив документов по личному составу Липецкой области» (реестровый номер 0346200009213000003) (далее-аукцион в электронной форме),

У С Т А Н О В И Л А:

В адрес Липецкого УФАС России 28.05.2013г. поступила жалоба индивидуального предпринимателя Семушина О.Н. на положения документации об аукционе в электронной форме на поставку встраиваемых светодиодных светильников для внутреннего освещения для нужд ОКУ «Государственный архив документов по личному составу Липецкой области».

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и подана в срок, установленный частью 2, 2.1 статьи 57 Закона о размещении заказов. В связи с этим, жалоба принята Липецким УФАС России к рассмотрению.

В адрес заказчика, заявителя были направлены уведомления о содержании жалобы, с информацией о месте и времени ее рассмотрения. Заявитель на рассмотрение жалобы не явился, хотя надлежащим образом уведомлен о месте и времени рассмотрения жалобы. Также, в адрес ЗАО «Сбербанк - АСТ» направлено уведомление о содержании жалобы с информацией о месте и времени ее рассмотрения и с требованием приостановить размещение данного заказа до рассмотрения жалобы по существу в части подписания контракта заказчиком.

На заседании комиссии велась аудиозапись.

В своей жалобе заявитель указывает, что заказчик, установив в Техническом задании следующие требования:

1.Корпус и основание светильника должны быть изготовлены из термостойкой пластмассы;

2.Масса светильника: не более 2,5кг;

3.Напряжение горения лампы: от 90до 265В, ограничил тем самым  количество потенциальных участников размещения заказа. Поскольку: установил точную характеристику по материалу корпуса светильника, ограничил верхний предел массы светильника параметром 2,5 кг, установил диапазон напряжения от 90 до 265В, что не соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 и ГОСТ 13109-97.

Представитель государственного заказчика не согласен с доводами жалобы и пояснил, что в соответствии с техническими характеристиками предполагаемого к поставке товара – светильника ДВО-40w IP20 3351Лм 4250К 120° ОПАЛ: корпус и основание встраиваемого светодиодного светильника должны быть изготовлены из пластика, масса светильника - не более 2,5кг, что является потребностью заказчика в закупаемом товаре. Также пояснил, что ссылка участника на  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 несостоятельна, поскольку данный стандарт предусматривает методы и условия испытания светильников, а не их практическое применение.

Рассмотрев жалобу и приложенные к ней материалы, а также другие документы (копии), представленные государственным заказчиком, выслушав мнение стороны, проведя в соответствии с ч.5 ст.17 Закона о размещении заказов внеплановую проверку размещения заказа, Комиссия Липецкого УФАС России установила следующее:

Приказами директора ОКУ «Государственный архив документов по личному составу Липецкой области» от 23.04.2013г. №13 и от 21.05.2013г. №16 принято решение о создании единой комиссии по размещению заказов и о размещении государственного заказа путем проведения аукциона в электронной форме на  поставку встраиваемых светодиодных светильников для внутреннего освещения для нужд ОКУ «Государственный архив документов по личному составу Липецкой области».

Документация об аукционе в электронной форме на поставку встраиваемых светодиодных светильников для внутреннего освещения для нужд ОКУ «Государственный архив документов по личному составу Липецкой области»  (реестровый номер 0346200009213000003) и извещение №0346200009213000003 размещены 21.05.2013г. на официальном сайте госзакупок РФ http://zakupki.gov.ru.

Проанализировав ч.2 «Техническая часть» аукционной документации, Комиссией Липецкого УФАС России установлено, что заказчиком предусмотрены требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара - светильника ДВО – 40 W IP20 3351 Лм 4250К 120º ОПАЛ (NLNova60-V-O) или эквивалент, а также требования к его размерам, безопасности, упаковке. В частности, установлено следующее: корпус и основание светильника должны быть изготовлены из термостойкой пластмассы, масса светильника: не более 2,5 кг, напряжение горения лампы: от 90 до 265В.

Согласно ч.1 ст.3 Закона о размещении заказов, под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ), для исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация, либо потребности субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ.

В соответствии с п.1 ч.4 ст.41.6 Закона о размещении заказов, документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными ч.3 настоящей статьи сведениями должна содержать также: требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Таким образом, заказчиком добросовестно исполнены требования п.1 ч.4 ст.41.6 Закона о размещении заказов и закупаемый им товар - светильник ДВО – 40W IP20 3351 Лм 4250К 120º ОПАЛ (NLNova60-V-O) или эквивалент с требуемыми характеристиками, указанными в ч.2 Техническая часть аукционной документации, в том числе: 1.Корпус и основание светильника должны быть изготовлены из термостойкой пластмассы; 2.Масса светильника: не более 2,5кг;

3.Напряжение горения лампы: от 90до 265В, является потребностью заказчика.

Кроме того, как было установлено Комиссией Липецкого УФАС России, на участие в данном аукционе в электронной форме подано 8 заявок участников размещения заказа. Проанализировав которые было установлено, что участниками предложен к поставке товар, содержащий характеристики, указанные заказчиком в ч.2 Техническая часть аукционной документации.

Таким образом, утверждение заявителя об ограничении заказчиком количества потенциальных поставщиков, при установлении указанных выше требований к характеристикам товара, является необоснованным.

При проведении, на основании ч.5 ст.17 Закона о размещении заказов, внеплановой проверки размещения указанного выше заказа, Комиссией Липецкого УФАС России, в действиях заказчика, было выявлено нарушение п.п.3-5 ч.3 ст.41.6 Закона о размещении заказов, которое заключается в следующем.

В соответствии с ч.1 ст.41.6 Закона о размещении заказов, документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным ч.1-3.2, 4.1-6 ст.34 указанного закона.

А в соответствии с п.п.3-5 ч.3 ст.41.6 Закона о размещении заказов, документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать, в том числе, следующие сведения: дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч.2 ст.41.9 настоящего Федерального закона, дата проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с ч.3 ст.41.10 настоящего Федерального закона.

Как было установлено Комиссией Липецкого УФАС России по рассмотрению жалобы, документация об аукционе в электронной форме не содержит: дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и дату проведения открытого аукциона в электронной форме.

Таким образом, указанная документация не соответствует требованиям п.п.3-5 ч.3 ст.41.6 Закона о размещении заказов. За утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, не соответствующей требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, предусмотрена административная ответственность.

Руководствуясь ч.6 ст.60 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд», Комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Признать жалобу индивидуального предпринимателя Семушина О.Н. на действия государственного заказчика — ОКУ «Государственный архив документов по личному составу Липецкой области» при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку встраиваемых светодиодных светильников для внутреннего освещения для нужд ОКУ «Государственный архив документов по личному составу Липецкой области» (реестровый номер 0346200009213000003) не обоснованной.

2. Признать нарушение п.п.3-5 ч.3 ст.41.6 Закона о размещении заказов в действиях заказчика - ОКУ «Государственный архив документов по личному составу Липецкой области».

3. Предписание не выдавать ввиду отсутствия ущемления прав участников размещения заказа.

4. Передать материалы жалобы должностному лицу Липецкого УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:                                   ____________   А.А. Сешенов

(подпись)

Члены Комиссии:                                               ____________   Ю.Т. Козлов

(подпись)

____________   Т.С. Рябкова

(подпись)