РЕШЕНИЕ

город Липецк

Резолютивная часть решения оглашена «30» октября 2012 года

В полном объеме решение изготовлено «30» октября 2012 года

Комиссия Липецкого УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии

Жданов Г.И. заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Липецкого УФАС России,

Члены Комиссии:

Гребенщиков М.А. старший государственный инспектор отдела естественных монополий, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Липецкого УФАС России,

Иванова И.А. государственный инспектор отдела естественных монополий, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Липецкого УФАС России,

в присутствии:

от заявителя - <…>

от ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» - <…>

рассмотрев дело № 108 по признакам нарушения ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» (398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

В адрес Липецкого УФАС России поступило заявление от <…> (далее - заявитель), согласно которому 20.07.2012г. обратился в ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» (далее - ОАО «ЛГЭК») с заявлением о выдаче документов, подтверждающих технологическое присоединение объекта (<…> (далее - помещение)), необходимых ему для заключения договора энергоснабжения с ООО «Городская энергосбытовая компания» (далее - ООО «ГЭСК»). Однако, по истечении 45 дней ОАО «ЛГЭК» в нарушение п. 27 Правил технологического присоединения..., утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (в редакции Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442, далее - Правила), по состоянию на 06.09.2012г. указанные документы не предоставило.

С целью объективного и всестороннего рассмотрения данного заявления Липецким УФАС России была получена необходимая информация и документы, в результате анализа которых установлено следующее.

В соответствии с условиями Договора купли продажи от 05.09.2011г., заключенного между <…> (Продавец) и <…> (Покупатель), Покупатель приобрел в собственность помещение <…> (далее - помещение). Право собственности <…> на указанное помещение подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права <…>

ОАО «ЛГЭК» письмом от 22.06.2012г. № 1123-12 уведомило <…> о принятии участия в составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии 05.07.2012г.

05.07.2012г. представителем ОАО «ЛГЭК» в присутствии  <…> составлен Акт о бездоговорном потреблении электрической энергии за период с 26.09.2011г. по 05.07.2012г.

09.07.2012г. в ООО «ГЭСК» от <…> поступило заявление о заключении договора энергоснабжения.

ООО «ГЭСК» письмом от 13.07.2012г. № 4953 сообщило заявителю, что для заключения договора энергоснабжения необходимо предоставить документы, подтверждающие технологическое присоединение энергопринимающих устройств в установленном законе порядке, а также подтверждающие допуск в эксплуатацию приборов учета.

20.07.2012г <…> обратился в ОАО «ЛГЭК» с заявлением о предоставление документов, подтверждающих технологическое присоединение помещения, а также акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

ОАО «ЛГЭК» 23.07.2012г.  направило <…> письмо № 1598-12 о взыскании стоимости бездоговорного потребления электрической энергии, определив мощность энергопринимающих устройств на объекте - 17,82 кВт.

В письме ОАО «ЛГЭК» от 06.08.2012г. № 4533, направленного в Липецкое УФАС России, указано, что ввиду невозможности восстановления ранее выданных технических условий в отношении присоединенного энергопринимающего устройства помещения № 11 <…> будут выданы новые технические условия согласно фактически имеющейся схеме электроснабжения в срок  не позднее чем через 45 дней со дня обращения заявителя в сетевую организацию.

ОАО «ЛГЭК» письмом от 14.08.2012г. № 4729 сообщило заявителю, что электроснабжение складских помещений, расположенных по адресу: <…>, осуществлялось в соответствии с ранее выданными техническими условиями ООО «Союзпоставка-Черноземье», при этом технические условия отдельно на помещение № 11 по адресу: <…> не выдавались. С целью подготовки и выдачи новых технических условий, акта о разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничения эксплуатационной ответственности сторон предложило <…> представить данные об объемах максимальной мощности энергопринимающих устройств помещения № 11, а также сведения о балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ № 169 «А» и распределительной сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции до ВРУ-0,4 кВ помещения № 11.

<…> письмом от 16.08.2012г. сообщил в ОАО «ЛГЭК», что не является специалистом в данной области и ему неизвестно, кто подключен к указанной ТП, и просил сетевую организацию определить собственников, подключенных к ТП 169 «А», а также максимальную мощность энергопринимающих устройств помещения.

ОАО «ЛГЭК» письмом от 23.08.2012г. № 4991 сообщило <…>, что в связи с отсутствием информации о собственниках помещений по адресу: <…>, направлен запрос в Управление Федеральной регистрационной службы по Липецкой области. После получения ответа будет определена Ваша доля в ТП-169 «а» и подготовлены новые технические условия.

Управление Федеральной регистрационной службы по Липецкой области письмом от 12.09.2012г. № 01/09-4647 сообщило ОАО «ЛГЭК» о необходимости соблюдения порядка предоставления информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В связи с тем, что прошло более 45 дней с момента обращения заявителя в ОАО «ЛГЭК» (20.07.2012г.) и ему по состоянию на 06.09.2012г. не выданы новые технические условия, необходимые для заключения договора энергоснабжения, <…> обратился в Липецкое УФАС России с соответствующим заявлением.

Согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно ч. 4 ст. 26 Закона об электроэнергетике в случае, если происходит смена собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, которые ранее в надлежащем порядке были технологически присоединены, а виды производственной деятельности, осуществляемой новым собственником или иным законным владельцем, не влекут за собой пересмотр величины присоединенной мощности и не требуют изменения схемы внешнего электроснабжения и категории надежности электроснабжения, повторное технологическое присоединение не требуется и ранее определенные границы балансовой принадлежности устройств или объектов и ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства не изменяются. При этом новый собственник или иной законный владелец энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики обязан уведомить сетевую организацию или владельца объектов электросетевого хозяйства о переходе права собственности или возникновении иного основания владения энергопринимающими устройствами или объектами электроэнергетики. В случае перехода права собственности на часть указанных энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики или возникновения иного основания владения ими документы о границах балансовой принадлежности таких объектов и ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства подлежат оформлению в порядке, установленном правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии.

Сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым в надлежащем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства или объекты электроэнергетики, не вправе препятствовать передаче электрической энергии на указанные устройства или объекты и (или) от указанных устройств или объектов, в том числе заключению в отношении указанных устройств или объектов договоров купли-продажи электрической энергии, договоров энергоснабжения, договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, и по требованию собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязаны предоставить или составить документы, подтверждающие технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики и ответственности сторон за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

Во исполнение указанного Федерального закона Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения).

Пунктом 27 Правил технологического присоединения предусмотрено, что в случае если заявитель или владелец ранее присоединенных объектов обратился в сетевую организацию с заявлением о восстановлении ранее выданных технических условий, утрата которых наступила в связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности прежнего владельца (заявителя), продажей объектов и по иным причинам, сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о восстановлении ранее выданных технических условий выдает дубликаты ранее выданных технических условий с указанием величины максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя.

При невозможности восстановления ранее выданных технических условий в отношении присоединенных энергопринимающих устройств выдаются новые технические условия согласно фактически имеющейся схеме электроснабжения с указанием максимальной мощности, определенной исходя из представленных заявителями данных об объемах максимальной мощности энергопринимающих устройств, ранее присоединенных в установленном порядке. При этом новые технические условия должны быть выданы не позднее чем через 45 дней со дня обращения заявителя в сетевую организацию.

Для подготовки и выдачи дубликатов технических условий или новых технических условий сетевая организация не вправе запрашивать у лица, обратившегося с заявлением о восстановлении ранее выданных технических условий, материалы, подготовка и предоставление которых потребует от такого лица осуществления действий, которые невозможно осуществить в сроки, установленные для выдачи сетевой организацией дубликатов технических условий или новых технических условий.

При выдаче дубликатов технических условий или новых технических условий в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств составляются и выдаются заявителю акт об осуществлении технологического присоединения, акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон. Заявитель или новый владелец присоединенных энергопринимающих устройств обязан компенсировать сетевой организации затраты на изготовление новых технических условий и указанных актов. При этом размер компенсации затрат на изготовление указанных документов не может превышать 1000 рублей.

Из материалов дела следует, что МУП «Горэлектросеть» выдавало технические условия № 925-985 от 24.10.2001г. ООО «Союзпоставка - Черноземье» на присоединение офиса на 20 сотрудников и складских помещений мощностью 60 кВт, III категория надежности электроснабжения, расположенного по адресу: <…>. По вышеуказанным техническим условиям  ООО «Союзпоставка - Черноземье» была смонтирована и введена в работу трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ № 169 «А», от которой в настоящее время осуществляется электроснабжение складских помещений по адресу: <…>.

Данные обстоятельства также подтверждаются письмами ОАО «ЛГЭК» от 06.08.2012г. № 4533, от 14.08.2012г. № 4729.

Таким образом, складские помещения, расположенные по адресу <…>, частью которых является помещение № 11, принадлежащее <…>, были технологически присоединены к электрическим сетям в установленном порядке.

Однако, в нарушение положений ч. 4 ст. 26 Закона об электроэнергетике, п. 27 Правил технологического присоединения, обязывающих сетевую организацию в установленные законодательством сроки предоставить или составить документы, подтверждающие технологическое присоединение, ОАО «ЛГЭК» не предоставило <…> - новому собственнику помещения № 11, расположенного по адресу: <…>, документы, подтверждающие наличие технологического присоединения энергопринимающих устройств, либо новые технические условия в случае невозможности восстановления ранее выданных технических условий в отношении присоединенных энергопринимающих устройств.

В соответствии со статьей 3, частью 1 статьи 4 Федерального Закона от 17.08.1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее - Закон о естественных монополиях) субъектом естественной монополии является хозяйствующий субъект (юридическое лицо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии. Услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

Частью 5 статьи 5 Федерального Закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 года «О защите конкуренции» установлено, что доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

Кроме того, ОАО «ЛГЭК» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов, приказом Липецкого управления ФАС России № 18 от 26.01.2010г. в сфере услуг: 1) водоснабжение и канализация; 2) производство, поставка передача тепловой энергии; 3) передача электрической энергии, с долей более 65% в географических границах г. Липецка.

Таким образом, ОАО «ЛГЭК» является субъектом естественной монополии и занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии по принадлежащему ему на праве собственности и ином законном основании объектам электросетевого хозяйства.

В силу части 1 статьи 10 Федерального закона  № 135-ФЗ от 26.07.2006 года «О защите конкуренции» не допускаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

Указанные действия (бездействие) ОАО «ЛГЭК», занимающего доминирующее положения на рынке услуг по передаче электрической энергии, повлекли за собой ущемление прав и законных интересов <…>, поскольку документы, подтверждающие технологическое присоединение энергопринимающих устройств помещения № 11, расположенного по адресу: <…> необходимы ему для заключении договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком электроэнергии (ООО «ГЭСК»).

На заседании Комиссии Липецкого УФАС России представители ОАО «ЛГЭК» пояснили, что документы, подтверждающие технологическое присоединение помещения, в настоящее время выданы <…>, что подтверждается письмом ОАО «ЛГЭК» от 18.10.2012г. № 2821-03.

<…> пояснил, что в настоящее время претензий по вопросу предоставления документов, подтверждающих технологическое присоединение помещения, к ОАО «ЛГЭК» не имеет.

На основании изложенного в действиях ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» усматривается нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в злоупотреблении доминирующим положением и ущемлении интересов других лиц путём непредоставления <…> в установленные законодательством сроки документов, подтверждающих технологическое присоединение энергопринимающих устройств помещения № 11, расположенного по адресу: <…>.

Руководствуясь статьёй 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, частью 1 статьи 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

1. Признать наличие нарушения антимонопольного законодательства части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в действиях ОАО «Липецкая городская энергетическая компания», выразившегося в злоупотреблении доминирующим положением и ущемлении интересов других лиц путём непредоставления <…> в установленные законодательством сроки документов, подтверждающих технологическое присоединение энергопринимающих устройств помещения № 11, расположенного по адресу: <…>.

2. На основании пункта 1 части 1 статьи 48 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства прекратить в связи с добровольным устранением ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» нарушения антимонопольного законодательства и его последствий.

Председатель Комиссии                                                                        Жданов Г.И.

Члены Комиссии                                                                                    Гребенщиков М.А.

Иванова И.А.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в установленном законом порядке.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа частью 2.6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить решение антимонопольного органа.