РЕШЕНИЕ   № 275с/12

13 декабря  2012 года                                                                                      г. Липецк

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2012 года.

Решение в полном объеме изготовлено 13 декабря 2012 года.

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе:

Председатель Комиссии:  А.А. Сешенов;

Члены Комиссии: Ю.Т. Козлов, Т.С. Амелькина,

в присутствии представителя:

заказчика - ФГБУ «Центр агрохимической службы «Липецкий»» — <…>;

в отсутствии представителей заявителя: ООО «Хроманалитик»,

рассмотрела жалобу ООО «Хроманалитик» на действия заказчика, единой комиссии — ФГБУ «Центр агрохимической службы «Липецкий»» при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку комплекса аппаратно-программного для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматек-Кристалл 5000" (или эквивалент) (реестровый номер 0346100001412000003), (далее — открытый аукцион в электронной форме),

У С Т А Н О В И Л А:

В адрес Липецкого УФАС России 05.12.2012 года поступила жалоба ООО «Хроманалитик» на действия заказчика, единой комиссии — ФГБУ «Центр агрохимической службы «Липецкий»» при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и подана в срок, установленный частью 2 статьи 57 Закона о размещении заказов.

В связи с этим, жалоба была принята Липецким УФАС России к рассмотрению. В адрес заказчика, заявителя были направлены уведомления о содержании жалобы с информацией о месте и времени ее рассмотрения.

Также, в адрес ОАО «Единая электронная торговая площадка» было направлено уведомление о содержании жалобы с информацией о месте и времени ее рассмотрения и с требованием приостановить размещение данного заказа до рассмотрения жалобы по существу в части подписания контракта заказчиком.

Заявитель направил письмо о рассмотрении жалобы в его отсутствие.

На заседании Комиссии Липецкого УФАС России по рассмотрению жалобы велась аудиозапись.

В своей жалобе заявитель указывает, что согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 03.12.2012г. ему было отказано в допуске к участию в аукционе по следующим основаниям: «Предоставление недостоверных сведений, предусмотренных ч.4 ст. 41.8 ФЗ №94, а именно технических характеристик предлагаемого к поставке эквивалентного товара (хроматографа "Кристаллюкс-4000М"): п.2.1.2.2.ТЗ Максимальное давление газа-носителя на входе в хроматограф - требуется 1.25 МПа, предлагается - 1,25 МПа, по данным производителя- (0,005-0,4)МПа; п.2.1.3.1.ТЗ Объем термостата - требуется -не менее 12,3 л, предлагается -14 л, по данным производителя- 7 л ; п.2.1.3.5. ТЗ Количество изотерм - требуется -20, предложено -20, по данным производителя- 5». Заявителем к поставке был предложен аппаратно-программный комплекс для медицинских исследований на базе хроматографа "Кристаллюкс-4000М", который по техническим характеристикам полностью соответствует требованиям заказчика. В подтверждение данного факта заявителем было предоставлено письмо от 05.12.12г. №401/12/12/129, полученное от производителя и поставщика хроматографических комплексов на базе газового хроматографа "Кристаллюкс-4000М" — ООО НПФ «Мета-хром».

На основании вышесказанного, заявитель считает, что единой комиссией, в нарушение Закона о размещении заказов, ему было отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Представитель заказчика не согласен с доводами жалобы и пояснил следующее.

Заявителем был предложен эквивалент требуемого товара — хроматограф "Кристаллюкс-4000М", технические характеристики которого по пунктам: 2.1.2.2, 2.1.3.1, 2.1.3.5 технического задания заказчика не соответствуют характеристикам производителя указанного выше товара — ООО НПФ «Мета-хром» (данный факт был установлен единой комиссией при анализе информации, размещенной на сайте ООО НПФ «Мета-хром»). А в своей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявитель указал технические характеристики, аналогичные характеристикам, изложенным заказчиком в техническом задании и принадлежащие товару - хроматограф "Хроматек-Кристалл 5000", являющемуся предметом аукциона, тем самым, вводя в заблуждение единую комиссию заказчика.

На основании вышесказанного, заявка заявителя была отклонена как содержащая недостоверные сведения касательно технических характеристик предлагаемого к поставке товара.

Рассмотрев жалобу и приложенные к ней материалы, а также другие документы (копии), представленные государственным заказчиком, выслушав пояснения стороны, проведя внеплановую проверку размещения заказа, Комиссия Липецкого УФАС России по рассмотрению жалобы установила следующее.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на  поставку комплекса аппаратно-программного для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматек-Кристалл 5000" (или эквивалент) (реестровый номер 0346100001412000003) размещено 23.11.2012года на официальном сайте госзакупок РФ http://zakupki.gov.ru.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме — 30.11.2012г., 23 часов 00 минут.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме — 03.12.2012г.

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме — 06.12.2012г.

Приказами директора ФГБУ «Центр агрохимической службы «Липецкий»» №6-к от 16.01.2012года принято решение о создании единой комиссии по размещению государственных заказов, а №138 (а)-к от 20.09.2012 года принято решение о размещении государственного заказа на закупку хроматографического комплекса.

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 03.12.2012г. единой комиссией рассматривались первые части двух заявок участников размещения заказа, поданных на участие в открытом аукционе в электронной форме. В результате рассмотрения которых, единая комиссия приняла решение отказать участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в данном аукционе, имеющему порядковый номер заявки — 3 (ООО «Хроманалитик») в допуске к участию в аукционе в связи с предоставлением им недостоверных сведений, предусмотренных ч.4 ст.41.8 ФЗ №94, касательно технических характеристик предлагаемого им к поставке эквивалентного товара (хроматографа "Кристаллюкс-4000М") и характеристик этого же товара, указанного производителем данного товара.

В связи с тем, что только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме был признан участником аукциона, данный аукцион был признан несостоявшимся.

Рассмотрев первую часть заявки, поданную на участие в открытом аукционе в электронной форме, с порядковым номером 3 - ООО «Хроманалитик», Комиссия Липецкого УФАС России по рассмотрению жалобы установила, что заявителем к поставке предлагался аппаратно-программный комплекс для медицинских исследований на базе хроматографа «Кристаллюкс-4000М» с комплектом ЗИП с техническими характеристиками, схожими с характеристиками хроматографа "Хроматек-Кристалл 5000". Данное обстоятельство заставило единую комиссию заказчика усомниться в достоверности сведений, содержащихся в представленной ООО «Хроманалитик» заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме и самостоятельно, воспользовавшись услугами сети «Интернет», проверить их на сайте производителя хроматографических комплексов - ООО НПФ «Мета-хром» и, обнаружив расхождения, отказать заявителю в допуске к участию в аукционе.

Согласно ч.4 ст.41.9 Закона о размещении заказов, участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных ч.4 ст.41.8 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;

- несоответствия сведений, предусмотренных ч.4 ст.41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

В то же время, Комиссии Липецкого УФАС России по рассмотрению жалобы, заявителем были представлены доказательства соответствия технических характеристик, предлагаемого заявителем товара (хроматографа «Кристаллюкс-4000М»), требованиям заказчика, а именно: письмо от 05.12.2012г. №401/12/12/129, полученное от ООО «НПФ «Мега-хром». А заказчиком не представлены объективные доказательства, свидетельствующие о предоставлении заявителем недостоверных сведений касательно технических характеристик предлагаемого заказчику товара. Информация, размещенная в сети «Интернет» и предоставленная заказчиком на рассмотрение жалобы в виде сделанного им скриншота сайта ООО «НПФ «Мега-хром» не является официальной, не подтверждена заказчиком и, в связи с чем, не может считаться достоверной.

Таким образом, Комиссия Липецкого УФАС России по рассмотрению жалобы считает, что действия единой комиссии заказчика, при отказе в допуске заявителю к участию в открытом аукционе в электронной форме, являются неправомерными.

Кроме того, Комиссией Липецкого УФАС России по рассмотрению жалобы, проведена внеплановая проверка размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку комплекса аппаратно-программного для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматек-Кристалл 5000" (или эквивалент), в ходе которой, в действиях единой комиссии заказчика — ФГБУ «Центр агрохимической службы «Липецкий»» были выявлены  нарушения ч.5 ст.41.9 Закона о размещении заказов, согласно которой, отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным ч.4 настоящей статьи, не допускается..

Руководствуясь ч.6 ст.60 ФЗ от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд», Комиссия

Р Е Ш И Л А :

1. Признать жалобу ООО «Хроманалитик» на действия заказчика, единой комиссии — ФГБУ «Центр агрохимической службы «Липецкий»» при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку комплекса аппаратно-программного для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматек-Кристалл 5000" (или эквивалент) (реестровый номер 0346100001412000003) обоснованной.

    - В действиях единой комиссии заказчика — ФГБУ «Центр агрохимической службы «Липецкий»» выявлены нарушения ч.5 ст.41.9 Закона о размещении заказов.

3.  Выдать единой комиссии заказчика — ФГБУ «Центр агрохимической службы «Липецкий»» предписание об устранении выявленных нарушений.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:                                         ____________   А.А. Сешенов

(подпись)

Члены Комиссии:

____________   Ю.Т. Козлов

(подпись)

____________   Т.С. Амелькина

(подпись)