РЕШЕНИЕ   №79с/13

08 мая 2013 года                                                                                   г. Липецк

Резолютивная часть решения объявлена 08 мая 2013 года.

Решение в полном объеме изготовлено 13 мая 2013 года.

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе:

Председатель Комиссии:  Л.А. Черкашина;

Члены Комиссии: Ю.Т. Козлов, Т.С. Рябкова,

в присутствии представителей:

-заказчика — ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» <…>,

- заявителя – ООО «Лабэксперт-Л» <…>,

рассмотрев жалобу ООО «Лабэксперт-Л» на действия единой комиссии, заказчика — ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ФОМС-3552-ЭФ на поставку реактивов во 2 полугодии 2013 года (реестровый номер 0346200002813000098) (далее-аукцион в электронной форме),

У С Т А Н О В И Л А:

В адрес Липецкого УФАС России 29.04.2013г. поступила жалоба ООО «Лабэксперт-Л» на действия единой комиссии, заказчика — ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) и подана в срок, установленный частью 2 статьи 57 Закона о размещении заказов. В связи с этим, жалоба была принята Липецким УФАС России к рассмотрению.

В адрес заказчика и заявителя были направлены уведомления о содержании жалобы, с информацией о месте и времени ее рассмотрения. Также, в адрес ЗАО "Сбербанк - АСТ" было направлено уведомление о содержании жалобы с информацией о месте и времени ее рассмотрения и с требованием приостановить размещение данного заказа до рассмотрения жалобы по существу, в части подписания контракта заказчиком.

На заседании комиссии велась аудиозапись.

В своей жалобе заявитель указывает, что ему было отказано в допуске к участию в аукционе в электронной форме из-за несоответствия заявки (порядковый номер 4820634) требованиям п.19 документации об аукционе в электронной форме: указанный в заявке «Калибратор. Для имеющегося анализатора Hitachi-902» не соответствует заявленному «Калибратор C.f.a.s. Для имеющегося анализатора Hitachi-902». Также заявитель указывает, что заказчик неправомерно включил в документацию указание на товарный знак «Калибратор C.f.a.s.» и не предусмотрел возможность поставки эквивалента данного калибратора.

Доводы, изложенные в своей жалобе, заявитель поддержал в полном объеме.

Представители заказчика не согласны с доводами жалобы и пояснили, что заявитель, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме с порядковым номером 4820634, обоснованно отклонен в связи с несоответствием заявленных характеристик требуемым. Для анализатора «Hitachi-902» используется несколько типов калибраторов, а именно: «Hb Alc Calibrator» (Калибратор гемоглобина), «Cfas Lpa» (Калибратор для липопротеина), «Cfas lipid F» (Калибратор для липидов), «Cfas-CK-MB» (Калибратор для криатинкиназы) и др. Заявитель указал в своей заявке: «Калибратор. Для имеющегося анализатора Hitachi-902», а единая комиссия не смогла определить, какой именно калибратор предложен к поставке.

Рассмотрев жалобу и приложенные к ней материалы, а также другие документы (копии), представленные заказчиком, выслушав мнение сторон, проведя в соответствии с ч.5 ст.17 Закона о размещении заказа внеплановую проверку, Комиссия Липецкого УФАС России установила следующее:

Приказами главного врача ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» от 09.01.2013г. №1А и от 08.04.2013г. №122 принято решение о создании единой комиссии по размещению заказа и о размещении заказа путем проведения аукциона в электронной форме.

Документация об аукционе в электронной форме на поставку оборудования и извещение №0346200002813000098 размещены 11.04.2013г. на официальном сайте госзакупок РФ http://zakupki.gov.ru.

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме №ФОМС-3552-ЭФ от 22.04.2013г., единой комиссией рассматривались первые части двух заявок участников размещения заказа, поданных на участие в аукционе. В результате рассмотрения которых, единая комиссия приняла решение: -заявка с порядковым номером 4820687 на участие в аукционе соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме; -заявка с порядковым номером 4820634 (ООО «Лабэксперт-Л») на участие в аукционе не соответствует требованиям п.19 документации об аукционе в электронной форме: указанный в заявке «Калибратор. Для имеющегося анализатора Hitachi-902» не соответствует заявленному «Калибратор C.f.a.s. Для имеющегося анализатора Hitachi-902». Основание отказа: ч.4 ст.41.9 Закона о размещении заказов.

Рассмотрев первую часть заявки заявителя (порядковый номер - 4820634) на участие в аукционе в электронной форме, Комиссией Липецкого УФАС России было установлено, что по позиции 16 технических характеристик предлагаемого к поставке товара, в ней указаны следующие характеристики товара: «Калибратор. Для имеющегося анализатора Hitachi-902».

Проанализировав документацию об аукционе в электронной форме было установлено, что позиция 16, пункта 13.1, она содержит требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, а именно: «Калибратор C.f.a.s. Для имеющегося анализатора Hitachi-902». А пункт 19 документации содержит требования к содержанию заявки на участие в аукционе, а именно: «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, предоставляемые участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны содержать исчерпывающую информацию о поставляемом товаре. Участник размещения заказа должен указать наименование товара, его конкретные показатели (функциональные  характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики), соответствующие значениям, установленным п.13 настоящей документации. Параметры и характеристики товара, выражаемые числовыми значениями, должны иметь конкретные показатели, в том числе без сопровождения их словами  «не менее» или «не более» (за исключением случаев, когда такие параметры и характеристики не могут быть описаны точными значениями)».

В соответствии с п.п.б ч.4 ст.41.8 Закона о размещении заказов, первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать, в том числе, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

В соответствии с п.2 ч.4 ст.41.9 Закона о размещении заказов, участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в электронной форме, в том числе, в случае: несоответствия сведений, предусмотренных ч.4 ст.41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Таким образом, поскольку заявка заявителя не соответствует требованиям п.19 документации об аукционе в электронной форме, действия единой комиссии, при отказе в допуске заявителю к участию в аукционе в электронной форме, являются правомерными.

Комиссией Липецкого УФАС России установлено, что «C.f.a.s.» не является зарегистрированным товарным знаком, а является общепринятой аббревиатурой – Calibrator for automatic systems или Калибратор для автоматических систем и несет в себе понятие мультипараметричности и универсальности. Таким образом, довод заявителя о неправомерности установления заказчиком в документации об аукционе в электронной форме указания: «Калибратор C.f.a.s.» и отсутствия возможности поставки эквивалента данного калибратора, является необоснованным.

Проведя внеплановую проверку размещения заказа, Комиссией Липецкого УФАС России, в действиях единой комиссии, заказчика - ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница», нарушений требований Закона о размещении заказов не установлено.

Руководствуясь ч.5 ст.17, ч.6 ст.60 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд», Комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Признать жалобу ООО «Лабэксперт-Л» на действия единой комиссии, заказчика — ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ФОМС-3552-ЭФ на поставку реактивов во 2 полугодии 2013 года (реестровый номер 0346200002813000098) необоснованной.

2. В действиях единой комиссии, заказчика - ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» нарушений требований Закона о размещении заказов не установлено.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:                                   ____________   Л.А. Черкашина

(подпись)

Члены Комиссии:                                               ____________   Ю.Т. Козлов

(подпись)

____________   Т.С. Рябкова

(подпись)